
石油天然气工程项目用地控制指标

2016年11月23日发布       2017年1月1日实施





中华人民共和国国土资源部
目　次

1

1　基本规定

3

2　油田工程用地控制指标

3

2.1　进井场道路

3

2.2　井场

4

2.3　计量站（集油间）和配水（注配）间

6

2.4　接转站

7

2.5　转油放水站

8

2.6　脱水站

9

2.7　注水站

10

2.8　配注站

12

2.9　采出水处理站

15

2.10　油田集气增压站

15

2.11　油田气处理厂和原油稳定站

16

2.12　汽车装卸油装置

16

2.13　集中处理站

17

3　气田工程用地控制指标

17

3.1　进井场道路

17

3.2　井场

18

3.3　集气站

19

3.4　增压站

20

3.5　脱水(硫)站

21

3.6　单位工程用地指标

23

3.7　天然气净化（处理）厂

25

3.8　凝析气集中处理站

26

3.9　凝析油铁路装车站

27

4　长距离输油气管道工程用地控制指标

27

4.1　原油管道站场

30

4.2　成品油管道站场

33

4.3　天然气管道站场

36

5　用地控制指标计算范围

36

5.1　站场用地指标

36

5.2　联合站场用地指标

附录　37

术语

41

附加说明　

 HYPERLINK \l "_Toc466045671" 编制单位和主要起草人员名单

42

附件　

 HYPERLINK \l "_Toc466045673" 石油天然气工程项目用地控制指标

 HYPERLINK \l "_Toc466045674" 条文说明




石油天然气工程项目用地控制指标
为落实建设项目用地标准控制制度，促进土地节约集约利用，依据《中华人民共和国土地管理法》、《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3号）、《节约集约利用土地规定》（国土资源部令第61号）等法律、法规、技术规范，编制《石油天然气工程项目用地控制指标》（以下简称“本指标”）。

1　基本规定

1.1　本指标适用于陆上油气田及长输管道新建站场工程项目。改建和扩建工程项目应参照执行。
1.2　石油天然气、页岩气、煤层气等（以下简称石油天然气）工程项目用地方案的确定，应按照节约集约用地原则，进行多方案技术经济比选，采用先进工艺和设备，简化工艺流程，优化总平面布置、管道布置，提高土地使用效率。
1.3　站场内的建筑物、构筑物应按照生产工艺流程，充分利用地形、地势合理布置。对生产联系密切、性质相近的设施，在满足生产要求、符合安全环保前提下，宜合并建设，减少占地，体现科学、合理和节约集约用地的原则。
1.4　在确保各种管道安全运行的条件下，石油天然气工程站场的架空管道宜集中共架布置，埋地管道宜共沟布置。
1.5　本指标是石油天然气工程项目可行性研究、初步设计、用地审批、土地供应、供后监管、竣工验收等环节确定用地规模的基本依据和尺度。
1.6　编制石油天然气工程项目可行性研究报告，应当按照本指标确定各站场用地面积。并在报告中对用地面积核定情况进行专篇说明。
1.7　审批石油天然气工程项目用地，应当按照本指标核定各站场用地面积。

1.8　核发石油天然气工程项目土地划拨决定书和签订出让合同，应明确规定或约定建设项目各站场用地规模。
1.9　石油天然气工程项目建设应当执行国家土地管理法律、法规规定，严格执行本指标规定的站场用地规模。因安全生产、地貌条件、工艺技术等有特殊要求，确需超出本指标的，应开展节地评价论证。
1.10　石油天然气工程建设宜采用联合站场、丛式井组井场、护坡、挡墙等节地措施，减少站场用地。
1.11　石油天然气工程项目建设除执行本指标外，未涉及到的其他行业工程用地（供电、供水、区域道路、长输管道伴行道路等），应符合国家相关政策和用地规定。
2　油田工程用地控制指标

2.1　进井场道路

2.1.1　进井场道路用地指保证建井及生产期内通往井场的各型车辆安全通行，并能满足抢险车辆通行的新建或扩建道路所占用的土地。
进井场道路用地按道路宽度乘以道路长度进行计算。进井场道路路基用地宽度指标不应大于4.5m，边沟、护坡、防洪坝、挡土墙、错车道等用地按实际情况计算。
2.2　井场

2.2.1　采油井场用地指保证建井和生产期内钻井作业、井下作业和摆放各种采油设施所占用的土地。
当地貌条件需要采用钻井作业井场作为采油井场用地时，采油井场用地指标不应大于表2.2.1的规定。
表2.2.1　采油井场用地指标
	序 号
	井深级别
	用地面积（m2）

	1
	井深≤1000m
	3900

	2
	1000m＜井深≤3000m
	9000

	3
	3000m＜井深≤5000m
	10000

	4
	井深＞5000m
	12000


注：同一井场每增加一口井，增加用地面积在单井井场用地面积基础上不超过20%。
2.2.2　当地貌条件需要采用井下作业井场作为采油井场用地时，采油井场用地指标不应大于表2.2.2的规定。

表2.2.2　采油井场用地指标
	序 号
	井深级别
	用地面积（m2）

	1
	井深≤1000m
	1000

	2
	1000m＜井深≤3000m
	1500

	3
	3000m＜井深≤5000m
	2400

	4
	井深＞5000m
	4900


注：同一井场每增加一口井，增加用地面积在单井井场用地面积基础上不超过50%。

2.2.3　井场外边沟、护坡、防洪坝、挡土墙以及其它安全设施用地按实际情况计算。

2.3　计量站（集油间）和配水（注配）间

2.3.1　计量站用地包括生产设施（油气分离器、阀组）及辅助设施（值班室、工具间、维修间、防火砂池、厕所）的用地。其用地指标不应大于表2.3.1的规定。

表2.3.1　计量站用地指标
	序 号
	规　模
	用地面积（m2）

	1
	≤10井式
	440

	2
	11～16井式
	500

	3
	17～20井式
	550

	4
	21～26井式
	610

	5
	27～32井式
	710


注：①规模超过32井式时，在27～32井式的基础上，每增加1口井（或1套阀组），应增加用地10m2。

②如果计量站与值班室分别独立设置，则用地在表2.3.1中数值基础上再增加300m2。

2.3.2　集油间用地包括集油（掺水）阀组及辅助设施（值班室、工具间、维修间、防火砂池、厕所）的用地。其用地指标不应大于表2.3.2的规定。

表2.3.2　集油间用地指标

	序 号
	规　模
	用地面积（m2）

	1
	≤6环式
	450

	2
	7～10环式
	520


注：①集油间管辖集油环数高于10环式时，在7～10环式基础上，每增加1个集油环，应增加用地10m2。
②不以集油环数为计数的阀组间按照阀组数量参照执行。

③如果集油间与值班室分别独立设置，则用地在表2.3.2中数值基础上再增加300m2。
2.3.3　配水间用地包括配水阀组、工具间、维修间的用地。其用地指标不应大于表2.3.3的规定。

表2.3.3　配水间用地指标

	序 号
	规　模
	用地面积（m2）

	1
	2～5井式
	200

	2
	6～10井式
	250

	3
	11～15井式
	300

	4
	16～20井式
	350


注：单井式配水间一般与注水井场在一起，用地面积不重复计算。配水间井数大于20口时，在20口的基础上，每增加1口井，增加用地10m2。
2.3.4　注配间用地包括配水阀组、注水泵房及辅助设施（配电值班室、维修间、工具间、厕所）的用地。其用地指标不应大于表2.3.4的规定。

表2.3.4　注配间用地指标

	序 号
	规　模
	用地面积（m2）

	1
	≤5井式
	380

	2
	6～10井式
	480

	3
	11～16井式
	580


2.4　接转站

2.4.1　接转站用地包括生产设施（油气水分离、缓冲设备、加热设备、油水泵房、阀组、加（化、储）药间、天然气除油器）及辅助设施（仪表控制（值班）室、配电间、机柜间、维修间、工具间、资料室、更衣室、阴极保护间、卫生间）的用地。

2.4.2　接转站用地指标不应大于表2.4.2的规定。

表2.4.2　接转站用地指标
	序号
	规模（m3/d）
	用地面积（m2）

	1
	处理液量≤1000
	4500

	2
	1000＜处理液量≤3000
	6500

	3
	3000＜处理液量≤8000
	7500

	4
	8000＜处理液量≤20000
	10000

	5
	20000≤处理液量
	11000


注：①以上用地不包括事故罐罐区用地。

②当设有环保型事故排污池时，用地指标应加上事故排污池用地面积，事故排污池用地不应大于600m2。

2.4.3　稠油计量接转站用地指标不应大于表2.4.3的规定。

表2.4.3　稠油计量接转站用地指标

	序号
	规模（m3/d）
	用地面积（m2）

	1
	转输液量≤350
	2100

	2
	350＜转输液量≤800
	4700

	3
	800＜转输液量≤1200
	5000

	4
	1200＜转输液量≤2400
	5500

	5
	2400＜转输液量≤6000
	6500


2.4.4　接转站增加事故罐时，用地指标调整应符合表2.4.4的规定。

表2.4.4　接转站事故罐增加用地指标调整

	序号
	事故罐单罐罐容（m3）
	用地面积调整值（m2）

	1
	单罐罐容≤500
	700

	2
	500＜单罐罐容≤700
	1200

	3
	700＜单罐罐容≤1000
	1500


注：①当事故罐数量多于1座时，每增加1座事故罐，用地按表23.4.4规定的50%递增调整值。

②当事故罐单罐罐容超过1000m3时，参照表2.5.2执行。

2.5　转油放水站

2.5.1　转油放水站用地包括生产设施（三相分离器、加热设备、油水泵房、阀组间、加（化、储）药间、天然气除油器、沉降罐）及辅助设施（仪表控制（值班）室、消防设施、配电间、机柜间、维修间、工具间、资料室、更衣室、化验室、空氮站（空压机房）、工具间、阴极保护间、污水提升站、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.5.1的规定。

表2.5.1　转油放水站用地指标

	序号
	规模（m3/d）
	指标面积(m2)

	1
	处理液量≤20000
	20000

	2
	20000＜处理液量≤30000
	25000


注：①以上用地不包括事故罐罐区用地。

②当设有环保型事故排污池时，用地指标应加上事故排污池占地，事故排污池用地不应大于600m2。

2.5.2　转油放水站增加事故罐时，用地指标调整应符合表2.5.2的规定。

表2.5.2　转油放水站增加事故罐用地指标调整
	序号
	事故罐单罐罐容（m3）
	用地面积调整值（m2）

	1
	1000＜单罐罐容≤3000
	8000

	2
	3000＜单罐罐容≤7000
	10000


注：当事故罐数量多于1座时，每增加1座事故罐，用地按表2.5.2规定的50%递增调整值。

2.6　脱水站

2.6.1　原油脱水站用地包括生产设施（原油脱水设备、加热设备、外输设备、原油储存设施、阀组、加（化、储）药间、天然气除油器、沉降罐、事故罐及其它生产配套设施）及辅助设施（仪表控制（值班）室、消防设施、配电间、机柜间、维修间、工具间、资料室、更衣室、化验室、空氮站（空压机房）、阴极保护间、污水提升站、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.6.1的规定。

表2.6.1　原油脱水站用地指标

	序号
	原油处理规模(m3/d)
	用地面积（m2）

	1
	处理油量≤500
	8500

	2
	500＜处理油量≤1000
	15000

	3
	1000＜处理油量≤3000
	20000

	4
	3000＜处理油量≤5000
	25000

	5
	5000＜处理油量≤10000
	30000


注：①以上用地指站内设1座事故罐和1座污水沉降罐用地，如果超过1座，则每增加1座事故罐参照“转油放水站增加事故罐增加用地指标调整表2.5.2”执行。

②当设有环保型事故排污池时，用地指标应加上事故排污池占地，事故排污池用地不应大于600m2。

2.6.2　稠油脱水站用地包括生产设施（原油脱水、加热、储存、外输、锅炉房、消防）及辅助设施（变配电间、中控室、消防阀组间、值班室与办公室、门卫室、汽车衡及控制室、供水泵房、水井房、生活污水处理设施、空压机房、监控塔、分析化验间）的用地。其用地指标不应大于表2.6.2的规定。

表2.6.2　稠油脱水站站用地指标

	序号
	规模(m3/d)
	用地面积（m2）

	1
	处理油量≤1000
	45000

	2
	1000＜处理油量≤1600
	65000

	3
	1600＜处理油量≤3200
	80000


2.7　注水站

2.7.1　注水站用地包括生产设施（注水泵房、储水罐、冷却水罐、冷却塔）及辅助设施（配电室、值班室、油桶间、维修间、库房、更衣室、化验室、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.7.1的规定。

表2.7.1　注水站用地指标

	序号
	规模(m3/d)
	用地面积（m2）

	1
	注水量≤5000
	3700

	2
	5000＜注水量≤10000
	5100

	3
	10000＜注水量≤20000
	5600

	4
	20000＜注水量≤34000
	8000


注：①注水站同时注两种或两种以上水质时，其用地面积不应超过各水质单独建设的面积之和；

②当注水站有曝氧设施时，其用地面积按同时注两种水质的注水站执行。

2.7.2　稠油热采热注站用地包括生产设施（注气锅炉间、储水罐、油罐）及公共配套设施（变配电间、值班室与办公室、供水泵房、水井房、生活污水处理设施、分析化验间、卸油台）用地。其用地指标不应大于表2.7.2的规定。

表2.7.2　热采热注站用地指标

	序号
	注气锅炉规模(台×t/h)
	用地面积（m2）

	1
	1×23
	3600

	2
	2×23
	5400

	3
	3×23
	7900


2.8　配注站
2.8.1　注入站用地包括生产设施（注入泵房、母液储罐、排污池）及辅助设施（配电室、值班室、资料室、更衣室、化验室、库房、维修间、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.8.1的规定。

表2.8.1　注入站用地指标

	序号
	规　模
	用地面积（m2）

	1
	≤19井式
	2200

	2
	20～30井式
	3300

	3
	31～40井式
	4200

	4
	41～50井式
	4600

	5
	51～60井式
	5000


注：注入站辖井超过60口时，在60口井的基础上，每增加1口井，其用地面积增加40m2。

2.8.2　聚合物配制站用地包括生产设施（聚合物配制间、料库、外输泵房、聚合物熟化储罐、平台、储水罐）及辅助设施（配电室、值班室、资料室、更衣室、化验室、库房、浴室、工具间、维修间、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.8.2的规定。

表2.8.2　配制站用地指标

	序号
	规模(干粉104t/a)
	用地面积（m2）

	1
	配制量≤0.70
	9400

	2
	0.70＜配制量≤1.05
	10500

	3
	1.05＜配制量≤1.50
	16000

	4
	1.50＜配制量≤2.5
	24100


注：配制站同时配制两种或两种以上分子量的聚合物时，其用地面积不应超过单独建设的面积之和。

2.8.3调配站用地包括生产设施（干粉碱配制间、料库、碱液罐表活剂罐、表活剂罐平台、碱液泵房、表活剂泵房、储水罐、调配罐及平台、排污池）及辅助设施（配电室、值班室、资料室、更衣室、化验室、库房、浴室、工具间、维修间、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.8.3的规定。

表2.8.3　调配站用地指标

	序号
	规模(m3/d)
	用地面积（m2）

	1
	调配量≤5000
	14000

	2
	5000＜调配量≤10000
	16000

	3
	10000＜调配量≤15000
	20000

	4
	15000＜调配量≤20000
	24000


2.8.4　二氧化碳注入站用地包括生产设施（注入泵房、注气阀组间、储罐区、汽车衡、卸车场）及辅助设施（仪表控制间、配电间、办公室、维修间、工具间、车库、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.8.4的规定。

表2.8.4　二氧化碳注入站用地指标

	序号
	规模(m3/d)
	用地面积（m2）

	1
	注气量≤1000
	8500

	2
	1000＜注气量≤1500
	9500

	3
	1500＜注气量≤2000
	10500

	4
	2000＜注气量≤6000
	19000


2.8.5　二氧化碳液化站用地包括生产设施（液化装置区、储罐区、装车泵房、装车场、放空区、排污区）及辅助设施（仪表控制间、配电间、值班室、办公室、维修间、工具间、空压机房、水处理间、供热间、车库、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.8.5的规定。

表2.8.5　二氧化碳液化站用地指标

	序号
	规模(104t/a)
	用地面积（m2）

	
	
	不含二氧化碳提纯工艺
	含二氧化碳提纯工艺

	1
	液化量≤6
	7500
	12000

	2
	6＜液化量≤9
	8000
	13000

	3
	9＜液化量12
	8500
	14000


2.9　采出水处理站

2.9.1　水驱采出水处理站用地包括生产设施（泵房、沉降罐、滤罐、缓冲罐、回收罐（池）及回收水泵房、反冲洗罐、净化水罐、污油罐、污泥存储（浓缩）设施、干化场、加热炉、采暖泵房、药库、加药间）及辅助设施（配电室、值班室、更衣室、化验室、库房、工具间、维修间、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.9.1的规定。

表2.9.1　水驱采出水处理站用地指标
	序号
	规模(m3/d)
	用地面积（m2）

	1
	处理量≤5000
	10000

	2
	5000＜处理量≤10000
	18000

	3
	10000＜处理量≤20000
	25000

	4
	20000＜处理量≤30000
	29000

	5
	30000＜处理量≤40000
	33000


注：地下水处理站用地面积参照本表执行。
2.9.2　聚驱采出水处理站用地包括生产设施（泵房、沉降罐、滤罐、缓冲罐、回收罐（池）及回收水泵房、反冲洗罐、净化水罐、污油罐、污泥存储（浓缩）设施、干化场、加热炉、采暖泵房、药库、加药间）及辅助设施（操配电室、值班室、更衣室、化验室、库房、工具间、维修间、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.9.2的规定。

表2.9.2　聚驱采出水处理站用地指标

	序号
	规模(m3/d)
	用地面积（m2）

	1
	处理量≤20000
	19000

	2
	20000＜处理量≤30000
	33000

	3
	30000＜处理量≤40000
	39000


2.9.3　三元污水处理站用地包括生产设施（泵房、沉降罐、滤罐、缓冲罐、回收罐（池）及回收水泵房、反冲洗罐、净化水罐、污油罐、污泥存储（浓缩）设施、干化场、加热炉、采暖泵房罗茨风机间、空压机间、药库、加药间）及辅助设施（配电室、值班室、更衣室、化验室、库房、工具间、维修间、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.9.3的规定。

表2.9.3　三元污水处理站用地指标

	序号
	规模(m3/d)
	用地面积（m2）

	1
	处理量≤20000
	35000

	2
	20000＜处理量≤30000
	45000


2.9.4　含油污水深度处理站用地包括生产设施（泵房、滤罐、缓冲罐、回收罐（池）及回收水泵房、反冲洗罐、净化水罐、加热炉、采暖泵房、药库、加药间）及辅助设施（配电室、值班室、更衣室、化验室、库房、工具间、维修间、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.9.4的规定。

表2.9.4　含油污水深度处理站用地指标
	序号
	规模(m3/d)
	用地面积（m2）

	1
	处理采出水≤10000
	7000

	2
	10000＜处理采出水≤20000
	12000

	3
	20000＜处理采出水≤30000
	15000

	4
	30000＜处理采出水≤40000
	22000


2.9.5　稠油污水处理站用地包括生产设施（污水泵房、加药间、过滤操作间、沉降罐、除油罐、缓冲罐、调节水罐、斜板除油池、综合水池、除硅沉淀池、酸碱计量间、浮选机、污泥脱水间、污泥浓缩设施）及辅助设施（配电间、值班间）的用地。其用地指标不应大于表2.9.5的规定。

表2.9.5　稠油污水处理站用地指标

	序号
	规模(m3/d)
	用地面积（m2）

	1
	处理量≤5000
	12000

	2
	5000＜处理量≤10000
	20000

	3
	10000＜处理量≤15000
	27000

	4
	15000＜处理量≤20000
	37000


2.9.6　外排污水处理站用地包括生产设施（沉降罐、气浮间、厌氧池、好氧池、二沉池、储水池及泵房、鼓风机间、加热炉、采暖泵房、药库、加药间）及辅助设施（配电室、值班室、更衣室、化验室、库房、工具间、维修间、卫生间）的用地，站场采用生化—厌氧、好氧处理工艺。其用地指标不应大于表2.9.6的规定。

表2.9.6　外排污水处理站用地指标

	序号
	规模(m3/d)
	用地面积（m2）

	1
	处理量≤5000
	4400

	2
	5000＜处理量≤10000
	6000


2.10　油田集气增压站

2.10.1　油田集气增压站用地包括生产设施（分离区、增压区）及辅助设施（仪表控制间、配电间、空压机房、维修间、工具间、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.10.1的规定。

表2.10.1　油田集气增压站用地指标

	序号
	规模(104m3/d)
	用地面积（m2）

	1
	集气增压量≤15
	4500

	2
	15＜集气增压量≤30
	6500

	3
	30＜集气增压量≤40
	7000


注：①本表未包括厂外火炬及管廊带用地；

②本表轻烃储存设施按1天储存量计算，并且不包括装车设施。

2.11　油田气处理厂和原油稳定站

2.11.1　油田气处理厂用地包括天然气压缩、脱水、凝液回收、凝液储存外输、导热油设施、中控室、公用工程及辅助设施用地。其用地指标不应大于表2.11.1的规定。

表2.11.1　油田气处理厂用地指标

	序号
	规模(104m3/d)
	用地面积（m2）

	1
	处理油田气≤100
	47000


注：①本表未包括厂外火炬及管廊带用地；

②本表轻烃储存设施按1天储存量计算，并且不包括装车设施。

2.11.2　原油稳定（分馏工艺）站用地包括生产设施（原油泵房、轻烃泵房、设备区、加热装置区、储罐区）及辅助设施（仪表控制间、配电间、空压机房、维修间、工具间、更衣室、资料室、卫生间）的用地。其用地指标不应大于表2.11.2的规定。

表2.11.2　原油稳定站用地指标

	序号
	规模（104t/a）
	用地面积（m2）
	备　注

	1
	处理原油量≤150
	7500
	不含储运及装车设施

	2
	150＜处理原油量≤300
	9500
	


注：本表未包括厂外火炬及管廊带用地。

2.12　汽车装卸油装置

2.12.1　四车位汽车装卸油装置用地包括零位油罐或高架油罐、泵房、汽车衡、装卸油场地及回转车道等的用地。采油井场、接转站、集中处理站等若需新建四车位装卸油装置，其用地指标不应大于表2.12.1的规定。

表2.12.1　汽车装卸油装置用地指标

	序号
	名　称
	用地面积（m2）

	1
	四车位汽车装卸油装置
	4000


注：卸油点或装车场每增减一个车位，用地面积相应增减500m2。

2.13　集中处理站

2.13.1　集中处理站是指油田内部主要对原油、天然气、采出水进行集中处理的站，也称联合站。其用地指标不应超过各组成单元站场面积的叠加。

3　气田工程用地控制指标

3.1　进井场道路
3.1.1　进井场道路用地指保证建井及生产期内通往井场的各型车辆安全通行，并能满足抢险车辆通行的新建或扩建道路所占用的土地。
进井场道路用地按道路宽度乘以道路长度进行计算。进井场道路路基用地宽度指标不应大于4.5m，边沟、护坡、防洪坝、挡土墙、错车道等用地按实际情况计算。
3.2　井　场
3.2.1　采气井场用地指保证建井和生产期内钻井作业、井下作业和摆放各种采气设施所占用的土地。
当地貌条件需要采用钻井作业井场作为采气井场用地时，采气井场用地指标不应大于表3.2.1的规定。
表3.2.1　采气井场用地指标
	序 号
	井深级别
	用地面积（m2）

	1
	井深≤1000m
	3900

	2
	1000m＜井深≤3000m
	9000

	3
	3000m＜井深≤5000m
	10000

	4
	井深＞5000m
	12000


注：同一井场每增加一口井，增加用地面积在单井井场用地面积基础上不超过20%。
3.2.2　当地貌条件需要采用井下作业井场作为采气井场用地时，采气井场用地指标不应大于表3.2.2的规定。

表3.2.2　采气井场用地指标
	序 号
	井深级别
	用地面积（m2）

	1
	井深≤1000m
	1000

	2
	1000m＜井深≤3000m
	1500

	3
	3000m＜井深≤5000m
	2400

	4
	井深＞5000m
	4900


注：同一井场每增加一口井，增加用地面积在单井井场用地面积基础上不超过50%。

3.2.3　井场外边沟、护坡、防洪坝、挡土墙以及其它安全设施用地按实际情况计算。页岩气、高含硫化氢的气井井场用地按实际情况处理。对于高含硫化氢气体、高压、高危险气井在安全范围内需要拆迁的用地按相关规定处理。

3.3　集气站

3.3.1　常温分离集气站用地包括生产设施（进出站阀组、集气分离设施、加热设施、加注设施）及辅助设施（仪表控制间、变配电间）的用地。

常温分离集气站用地指标根据站场功能、处理量及集气支线数等综合确定,其用地指标不应大于表3.3.1的规定。
表3.3.1　常温分离集气站用地指标

	序号
	规模(104m3/d)

（功能：汇管+分离1套；

集气支线2条）
	用地面积（m2）


	工艺功能
	集气支线

每增减1条
用地指标增减值（m2）

	
	
	
	分离设备每增加1套,用地指标增加值（m2）
	加热设备每增加1套,用地指标增加值（m2）
	加注设备每增加1套,用地指标增加值（m2）
	

	1
	处理量≤20
	3800
	100
	150
	100
	50

	2
	20＜处理量≤50
	4000
	110
	160
	110
	60

	3
	50＜处理量≤100
	4400
	120
	180
	120
	80

	4
	100＜处理量≤200
	5600
	150
	220
	150
	100


注：①本表用地未包括井场用地。

②本表用地未包括放空火炬用地，其用地应符合-第3.6.6条的规定。

③当设置有3.6节单项工程设施时，增加用地应符合第3.6节相关条款的规定。

3.3.2　低温分离集气站用地包括生产设施（进出站阀组、预冷（换热）设施、低温分离、注醇泵房、醇储存设施）及辅助设施（仪表控制间、变配电间、消防器材间）的用地。其用地指标不应大于表3.3.2的规定。

表3.3.2　低温分离集气站用地指标

	序号
	规模(104m3/d)

（分离设备2套；

集气支线2条）
	用地面积（m2）
	分离设备每增加1套

用地指标增加值（m2）
	集气支线每增减1条
用地指标增减值（m2）

	1
	处理量≤50
	4200
	110
	60

	2
	50＜处理量≤100
	4800
	120
	80

	3
	100＜处理量≤200
	6800
	150
	100


注：①本表用地未包含井场用地。
②本表用地未包括放空火炬用地，其用地应符合第3.6.6条的规定。
③当设置有3.6节单项工程设施时，增加用地应符合第3.6节相关条款的规定。
3.4　增压站

3.4.1　功率为400～700kW橇装燃气发动机压缩机组的增压站，其用地包括生产设施（压缩机区、空冷器区、工艺设备区）及辅助设施（空压站、仪表控制间、变配电间、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表3.4.1的规定。

表3.4.1　增压站用地指标

	序号
	规模(104m3/d)
	用地面积（m2）
	压缩机每增减1台
用地指标增减值（m2）

	1
	≤50（2台机组）
	6600
	1000

	2
	50＜规模≤100（2台机组）
	8000
	1200

	3
	100＜规模≤150（2台机组）
	11500
	1500


注：①本表用地未包括放空火炬用地，其用地应符合第3.6.6条的规定。
②当设置有3.6节单项工程设施时，增加用地应符合第3.6节相关条款的规定。
3.5　脱水(硫)站

3.5.1　天然气脱水站用地包括生产设施（脱水装置、污水池）及辅助设施（仪表控制间、变配电间、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表3.5.1的规定。

表3.5.1　天然气脱水站用地指标

	序号
	规模(104m3/d)
	用地面积（m2）

	1
	处理量≤100
	6300

	2
	100＜处理量≤200
	6800

	3
	200＜处理量≤400
	11000


注：①本表用地未包括放空火炬用地，其用地应符合第3.6.6条的规定。

②当设置有3.6节单项工程设施时，增加用地应符合第3.6节相关条款的规定。
3.5.2　天然气脱硫站用地包括脱硫装置及辅助设施（仪表控制间、变配电间、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表3.5.2的规定。

表3.5.2　天然气脱硫站用地指标

	序号
	规模(104m3/d)
	用地面积（m2）

	1
	处理量≤5
	3600

	2
	5＜处理量≤10
	4000

	3
	10＜处理量≤20
	6000


注：①本表用地未包括放空火炬用地，其用地应符合第3.6.6条的规定。

②当设置有3.6节单项工程设施时，增加用地应符合第3.6节相关条款的规定。

3.6　单位工程用地指标

3.6.1　当集气站、增压站、脱水（硫）站内设置自备电源、供热设施、清管设施、放空及火炬系统和凝析油、化学试剂储存、生产消防供水、气田水装置、事故应急池等设施时，应按本节规定的单位工程用地指标增加用地面积。

3.6.2　当生产和辅助生产建筑物需要采暖时，所增加的供暖设施用地指标不应大于300m2。

3.6.3　根据站场功能，当需要设置清管器接收或发送设施时，每设置其中一项增加用地指标不应大于150m2。

3.6.4　一般站场自备电源用地指标不应大于500m2。

3.6.5　一般站场消防储水及供水设施用地不应大于表3.6.5的规定。
表3.6.5　消防储水及供水设施用地指标
	序号
	类　别
	用地指标（m2）

	1
	常温分离集气站
	800

	2
	低温分离集气站
	800

	3
	增压站
	800

	4
	脱水（硫）站
	1000


注：①当表内站场需组合联合建设时，消防储水及供水设施用地指标按其中最大一类的用地指标执行。
②当表内站场需设循环水系统时，用地指标增加50%。
3.6.6　放空、火炬区及其架空管廊用地指标不应大于表3.6.6的规定。

表3.6.6　放空、火炬区用地指标

	序号
	类别
	用地指标
	备注

	1
	放空区
	400m2
	

	2
	火炬区
	2500m2
	

	3
	站场放空（火炬）架空管廊
	5m/15m
	用地宽度

	4
	天然气厂火炬架空管廊
	25m
	用地宽度，含检维修道路


注：①本表中火炬区包括分液罐和泵房。表中指标为单座放空、火炬用地指标。
②站场放空火炬架空管廊用地指标栏，分子为不设检维修道路，分母为设检维修道路。

3.6.7　气田水装置处理量在50～500m3/d条件下，当采用管道外输时，用地不应大于表3.6.7的规定；当采用汽车罐车外运时，增加装车场用地不应大于200m2。

表3.6.7　气田水装置区用地指标
	序号
	处理量(m3/d)
	用地面积（m2）

	1
	100
	800

	2
	200
	900

	3
	300
	1000

	4
	500
	1200


注：①本表用地为常规气田水处理工艺用地指标，当有汽提、蒸发、浓缩等工艺时，应增加30%。

②当处理量超出表内规定范围时，可按规模比例增大。

3.6.8　事故应急池容量为300m3～1500m3，用地（含提升泵）指标不应大于表3.6.8的规定值；当采用汽车罐车外运时，增加装车场用地不应大于200m2。

表3.6.8　事故应急池用地指标
	序号
	池容(m3)
	用地面积（m2）

	1
	300＜池容≤500
	500

	2
	500＜池容≤800
	600

	3
	800＜池容≤1200
	800

	4
	1200＜池容≤1500
	1000


注：当事故污水容积超过表内规定值时，应按相应容积按比例增大。

3.6.9　凝析油储罐区用地指标不应大于表3.6.9的规定值；当采用汽车罐车外运时，增加装车场用地不应大于200m2。

表3.6.9　凝析油罐区用地指标

	序号
	罐容（m3）
	用地面积（m2）

	1
	2×10
	500

	2
	2×20
	600

	3
	2×50
	850

	4
	3×50
	1800

	5
	2×100
	2000


注：当罐容量为1×20m3，其用地指标不应大于罐容2×10m3的指标。

3.6.10　气田集输站场化学试剂（缓蚀剂、防冻剂等）储罐容量为5m3～10m3条件下，储罐区用地不应大于表3.6.10的规定。

表3.6.10　化学试剂储罐用地指标
	序号
	罐容(m3)
	用地面积（m2）

	1
	5
	200

	2
	10
	300


3.7　天然气净化（处理）厂

3.7.1　天然气净化厂按原料气中硫化氢含量和二氧化碳量不同分为三类。

一类：原料气中硫化氢含量大于等于4%且小于8%，或二氧化碳量大于等于8%且小于15%；

二类：原料气中硫化氢含量大于等于1%且小于4%，或二氧化碳量大于等于2%且小于8%；

三类：原料气中硫化氢含量小于1%，或二氧化碳量小于2%。

根据分类和生产规模的不同，厂内设施主要包括：脱硫装置、脱水装置、硫黄回收装置、液硫罐区、硫黄成型装置、硫黄包装车间、硫黄仓库、硫黄堆场、变配电站、空氮站、循环水场、消防给水站、污水处理场、锅炉房、维修车间、分析化验室及厂部办公楼（含控制中心），其用地指标不应大于表3.7.1的规定。

表3.7.1-1　一类天然气净化厂用地指标

	序号
	规模（104m3/d×套）
	用地面积（m2）
	规模每增减1套，用地增减值（m2）

	1
	100×2
	100000（115000）
	25000

	2
	200×2
	120000（137000）
	28000

	3
	300×2
	138000（158000）
	33000

	4
	400×2
	155000（178000）
	40000


注：本表用地未包括厂外火炬及其管廊带用地；当厂内设天然气增压设施时，取括号内指标。

表3.7.1-2　二类天然气净化厂用地指标

	序号
	规模（104m3/d×套）
	用地面积（m2）
	规模每增减1套，用地增减值（m2）

	1
	100×2
	95000（110000）
	23000

	2
	200×2
	115000（132000）
	25000

	3
	300×2
	134000（154000）
	28000

	4
	400×2
	142000（165000）
	33000


注：本表用地未包括厂外火炬及其管廊带用地；当厂内设天然气增压设施时，取括号内指标。

表3.7.1-3　三类天然气净化厂用地指标

	序号
	规模（104m3/d×套）
	用地面积（m2）
	规模每增减1套，用地增减值（m2）

	1
	100×2
	86000（101000）
	22000

	2
	200×2
	100000（117000）
	24000

	3
	300×2
	110000（130000）
	25000

	4
	400×2
	118000（141000）
	28000

	5
	500×2
	126000（151000）
	33000


注：本表用地未包括厂外火炬及其管廊带用地；当厂内设天然气增压设施时，取括号内指标。
3.7.2　天然气处理厂用地包括生产设施（天然气脱水、凝液回收储存）及辅助设施（变配电站、空氮站、循环水场、消防给水站、污水处理场、锅炉房、维修车间、厂部办公楼（含控制中心）及分析化验室）的用地。其用地指标不应大于表3.7.2的规定。

表3.7.2　天然气处理厂用地指标

	序号
	规模（104m3/d）×套
	用地面积（m2）
	规模每增减1套，用地增减值（m2）

	1
	300×2
	69000（89000）
	16400

	2
	500×2
	105000（130000）
	23400


注：本表用地未包括厂外火炬及其管廊带用地；当厂内设天然气增压设施时，取括号内指标。

3.8　凝析气集中处理站

3.8.1　凝析气集中处理站用地包括生产设施（天然气脱水、轻烃回收、加热、外输）及辅助设施（变配电间、中控室、锅炉房、消防给水、值班室与办公室、门卫室、汽车衡及控制室、生活污水处理设施、供水泵房、水井房、空压机房、监控塔、分析化验间）的用地。其用地指标不应大于表3.8.1的规定。

表3.8.1　凝析气集中处理站用地指标

	序号
	规模(104m3/d)
	用地面积（m2）

	1
	处理量≤320
	53000


注：本表用地未包括厂外火炬及其管廊带用地，其用地不应大于表3.6.6的规定。

3.9　凝析油铁路装车站

3.9.1　凝析油铁路装车站用地包括生产设施（凝析油罐区、液化石油气罐区、汽车装卸区、火车装车区、加热、外输、储运）及辅助设施（变配电间、中控室、锅炉房、消防给水、值班室与办公室、门卫室、汽车衡及控制室、生活污水处理设施、供水泵房、水井房、空压机房、监控塔、分析化验间）的用地。其用地指标不应大于表3.9.1的规定。

表3.9.1　凝析油铁路装车站用地指标

	序号
	规模(104t/a)
	用地面积（m2）

	1
	周转量≤50
	80000


注：本表用地未包括厂外火炬及其管廊带用地，其用地不应大于表3.6.6的规定。
4　长距离输油气管道工程用地控制指标

4.1　原油管道站场

4.1.1　首站用地包括生产设施（罐区、阀组区、输油泵区、加热炉区、燃油泵房、清管及阀组区、计量标定区、紧急排空池、储油罐区、燃油罐、压缩空气罐）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、消防泵房、消防水池、锅炉房、库房、综合办公室）的用地。其用地指标不应大于表4.1.1的规定。

表4.1.1　首站用地指标

	序号
	规　模
	用地面积（m2）
	罐容量每增减1×104m3
用地增减值（m2）

	1
	DN＜300
罐区总容量4×104m3
	62000
	4500

	2
	300≤DN＜500
罐区总容量6×104m3
	74000
	3330

	3
	500≤DN＜800
罐区总容量24×104m3
	140000
	2000

	4
	DN≥800
罐区总容量30×104m3
	160000
	1500


注：罐型均采用浮顶油罐。DN＜300为1×104m34座；300≤DN＜500为1×104m36座；500≤DN＜800为2×104m32座、5×104m34座；DN≥800为1×104m32座、2×104m34座、5×104m34座。

4.1.2　中间泵站、热泵站用地包括生产设施（清管及阀组区、输油主泵区、泄压罐、加热炉区、燃油泵房、燃油罐、压缩空气罐）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、消防泵房、消防水池、锅炉房、库房、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表4.1.2的规定。

表4.1.2　中间泵站、热泵站用地指标

	序号
	规　模
	用地面积（m2）

	1
	DN＜300
	11000

	2
	300≤DN＜500
	17500

	3
	500≤DN＜800
	23000

	4
	DN≥800
	27500


4.1.3　中间分输站、加热站用地包括生产设施（清管及阀组区、计量标定区、泄压罐、加热炉区、燃油泵房、燃油罐、压缩空气罐）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、消防泵房、消防水池、锅炉房、库房、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表4.1.3的规定。
表4.1.3　中间分输站、加热站用地指标

	序号
	规　模
	用地面积（m2）

	1
	DN＜300
	4500

	2
	300≤DN＜500
	5500

	3
	500≤DN＜800
	7500

	4
	DN≥800
	10000


4.1.4　清管站用地包括生产设施（清管、阀组区）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、库房）的用地。其用地指标不应大于表5.1.4的规定。
表4.1.4　清管站用地指标

	序号
	规　模
	用地面积（m2）

	1
	DN＜300
	4000

	2
	300≤DN＜500
	4500

	3
	500≤DN＜800
	5300

	4
	DN≥800
	7500


4.1.5　阀室用地指标不应大于表4.1.5的规定。
表4.1.5　阀室用地指标
	序号
	规　模
	用地面积（m2）
	采用太阳能等非外电设施用地增加值（m2）

	1
	DN＜300
	500
	200

	2
	300≤DN＜500
	600
	200

	3
	500≤DN＜800
	800
	200

	4
	DN≥800
	1000
	300


4.1.6　末站用地包括生产设施（清管及阀组区、转油及反输泵区、计量标定区、换热器区、储油罐区、外运设施（装船、装火车、管输供用户）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、消防泵房、消防水池、锅炉房、库房、综合办公室）的用地。其用地指标不应大于表4.1.6的规定。
表4.1.6　末站用地指标

	序号
	规　模
	用地面积（m2）
	罐容量每增减1×104m3用地增减值（m2）

	1
	DN＜300
	管输供用户型

罐区总容量5×104m3
	60000
	4500

	2
	300≤DN＜500
	装船型

罐区总容量10×104m3
	90000
	3300

	
	
	装火车型

罐区总容量8×104m3
	98000
	3300

	
	
	管输供用户型

罐区总容量6×104m3
	74000
	3300

	3
	500≤DN＜800
	装船型

罐区总容量48×104m3
	210000
	2000

	
	
	装火车、管输供用户型

罐区总容量38×104m3
	189000
	2000

	
	
	装船、装火车、管输供用户型

罐区总容量48×104m3
	228000
	2000

	4
	DN≥800
	装船、管输供用户型

罐区总容量100×104m3
	282000
	2000


注：罐型均采用浮顶油罐，装船型未包括码头用地，DN＜300：5×104m3容量设1×104m33座、2×104m31座。300≤DN＜500：10×104m3容量设1×104m32座、2×104m34座；8×104m3容量设1×104m34座、2×104m32座；6×104m3容量设1×104m36座。500≤DN＜800：48×104m3容量设2×104m34座、5×104m38座；38×104m3容量设2×104m34座、5×104m36座。DN≥800：100×104m3容量设10×104m310座。

4.1.7　维抢修队用地包括综合办公楼、车库、维修间、库房、料棚、演练场、洗车区及变配电间、锅炉房的用地。其用地指标不应大于表4.1.7的规定。
表4.1.7　维抢修队用地指标

	序号
	规　模
	用地面积（m2）

	1
	DN＜300
	7000

	2
	300≤DN＜500
	8000

	3
	500≤DN＜800
	10000

	4
	DN≥800
	12000


注：以上指标仅指维抢修队，不包括维抢修中心。维修队用地指标在此基础之上折减20%。
4.2　成品油管道站场

4.2.1　首站用地包括生产设施（输油泵区、出站阀组区、计量标定区、进出站ESD阀组区、储油罐区、罐区阀组区）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、消防泵房、消防水池、锅炉房、库房、综合办公室）的用地。其用地指标不应大于表4.2.1的规定。

表4.2.1　首站用地指标
	序号
	规　模
	用地面积（m2）
	罐容量每增减1×104m3
用地增减值（m2）

	1
	DN＜300
罐区总容量4×104m3
	55000
	5000

	2
	300≤DN＜500
罐区总容量16×104m3
	99000
	3500

	3
	500≤DN＜800
罐区总容量20×104m3
	115000
	2500

	4
	DN≥800
罐区总容量24×104m3
	130000
	2000


注：罐型均采用浮顶油罐，DN＜300为1×104m34座；300≤DN＜500为1×104m312座、2×104m32座；500≤DN＜800为2×104m34座、1×104m312座；DN≥800为1×104m312座、2×104m36座。

4.2.2　中间泵站、分输泵站用地包括生产设施(清管区、阀组区、输油泵区、泄压罐区、进出站ESD阀组区、分输计量区）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、消防泵房、消防水池、锅炉房、库房、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表4.2.2的规定。
表4.2.2　中间泵站、分输泵站用地指标

	序号
	规　模
	用地面积（m2）
	每增减一路分输需增减的用地面积（m2）

	1
	DN＜300
	10000
	1000

	2
	300≤DN＜500
	11300
	1200

	3
	500≤DN＜800
	12800
	1500

	4
	DN≥800
	14500
	2000


4.2.3　分输站用地包括生产设施（清管区、分输计量区、阀组区、越站旁通区）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、消防泵房、消防水池、锅炉房、库房、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表4.2.3的规定。

表4.2.3　分输站用地指标

	序号
	规　模
	用地面积（m2）
	每增减一路分输需增减的用地面积（m2）

	1
	DN＜300
	5500
	1000

	2
	300≤DN＜500
	6500
	1200

	3
	500≤DN＜800
	8500
	1500

	4
	DN≥800
	10000
	2000


4.2.4　清管站用地包括生产设施（清管、阀组区）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、库房）的用地。其用地指标不应大于表4.2.4的规定。
表4.2.4　清管站用地指标

	序号
	规　模
	用地面积（m2）

	1
	DN＜300
	1000

	2
	300≤DN＜500
	1500

	3
	500≤DN＜800
	2500

	4
	DN≥800
	3500


4.2.5　阀室用地指标不应大于表4.2.5的规定。
表4.2.5　阀室用地指标

	序号
	规　模
	用地面积（m2）
	采用太阳能等非外电设施用地增加值（m2）

	1
	DN＜300
	500
	200

	2
	300≤DN＜500
	600
	200

	3
	500≤DN＜800
	800
	200

	4
	DN≥800
	1000
	300


4.2.6　末站用地包括生产设施（清管区、进站阀组区、进站ESD阀组区、计量标定区、泄压罐区、储油罐区、罐区阀组区、外运设施（装汽车、管输供用户）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、消防泵房、消防水池、锅炉房、库房、综合办公室）的用地。其用地指标不应大于表4.2.6的规定。

表4.2.6　末站用地指标

	序号
	规　模
	用地面积（m2）
	罐容量每增减1×103m3
用地增减值（m2）

	1
	DN＜300
罐区总容量4×104m3
	48000
	950

	2
	300≤DN＜500
罐区总容量9×104m3
	65000
	650

	3
	500≤DN＜800
罐区总容量15×104m3
	103000
	500

	4
	DN≥800
罐区总容量19×104m3
	120000
	400


注：罐型均采用浮顶油罐，DN＜300为5×103m36座、2×103m34座、1×103m32座；300≤DN＜500为1×104m38座、2×103m34座、1×103m32座；500≤DN＜800为2×104m32座、1×104m310座、2×103m34座、1×103m32座；DN≥800为2×104m36座、1×104m36座、2×103m34座、1×103m32座。

4.2.7　维抢修队用地包括综合办公楼、车库、维修间、库房、料棚、演练场、洗车区及变配电间、锅炉房的用地。其用地指标不应大于表4.2.7的规定。
表4.2.7　维抢修队用地指标

	序号
	规　模
	用地面积（m2）

	1
	DN＜300
	6500

	2
	300≤DN＜500
	8000

	3
	500≤DN＜800
	10000

	4
	DN≥800
	11500


注：以上指标仅指维抢修队，不包括维抢修中心。维修队用地指标在此基础之上折减20%。

4.3　天然气管道站场

4.3.1　不加压首站用地包括生产设施（进出站ESD阀组区、清管区、过滤分离区、调压区、计量区、排污区）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、锅炉房、库房、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表4.3.1的规定。

表4.3.1　不加压首站用地指标

	序号
	规　模
	用地面积（m2）

	1
	DN＜300
	6000

	2
	300≤DN＜500
	8000

	3
	500≤DN＜800
	12000

	4
	800≤DN＜1000
	16000

	5
	1000≤DN＜1300
	21000

	6
	1300≤DN＜1500
	30000

	7
	放空区（或火炬）
	400


注：管道输送压力≤12MPa，年输量≤300×108m3。不加压首站用地指标不包括放空管用地。

4.3.2　加压首站、中间压气站（功率为15～30MW两台压缩机）用地包括生产设施（进出站ESD阀组区、清管区、二级分离系统、压缩机区、调压区、计量区、排污区）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、消防泵房、消防水池、锅炉房、库房、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表4.3.2的规定。

表4.3.2　加压首站、中间压气站用地指标
	序号
	规　模
	用地面积（m2）
	每增减1台压缩机

用地增减值（m2）

	1
	DN＜300
	18000
	2000

	2
	300≤DN＜500
	20000
	2000

	3
	500≤DN＜800
	22000
	2500

	4
	800≤DN＜1000
	31000
	2500

	5
	1000≤DN＜1300
	59000
	5000

	6
	1300≤DN＜1500
	75000
	8000

	7
	放空区（或火炬）
	400
	—


注：管道输送压力≤12MPa，年输量≤300×108m3。加压输气首站和中间压气站只考虑2台机组（占地尺寸按进口机组考虑），功率为15～30MW；每增减1台机组，站场用地增减相应的面积。用地指标不包括放空管用地。

4.3.3　末站、分输站用地包括生产设施（进出站ESD阀组区、清管区、分离系统、计量区、调压区、排污区）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、锅炉房、库房、综合值班室）的用地。其用地指标不应大于表4.3.3的规定。

表4.3.3　末站、分输站用地指标
	序号
	规　模
	用地面积（m2）
	每增减1路分输

用地增减值（m2）
	设置加热设施
用地增加值（m2）

	1
	DN＜300
	5000
	1000
	800

	2
	300≤DN＜500
	6000
	1000
	800

	3
	500≤DN＜800
	8000
	1500
	1200

	4
	800≤DN＜1000
	10000
	1500
	1200

	5
	1000≤DN＜1300
	13000
	2000
	1500

	6
	1300≤DN＜1500
	15000
	2500
	2000

	7
	放空区（或火炬）
	400
	-
	-


注：管道输送压力≤12MPa，年输量≤300×108m3。末站、分输站用地指标仅指2路分输，每增减1路分输，站场用地增减相应面积。末站、分输站用地指标不包括放空管用地。

4.3.4　清管站用地包括生产设施（进出站ESD阀组区、清管区、一级分离系统、排污区）及辅助设施（变配电间、阴极保护间、库房）的用地。其用地指标不应大于表4.3.4的规定。
表4.3.4　清管站用地指标

	序号
	规　模
	用地面积（m2）

	1
	DN＜300
	3800

	2
	300≤DN＜500
	4300

	3
	500≤DN＜800
	4800

	4
	800≤DN＜1000
	7500

	5
	1000≤DN＜1300
	8000

	6
	1300≤DN＜1500
	8500

	7
	放空区（或火炬）
	400


注：管道输送压力≤12MPa，年输量≤300×108m3。清管站用地指标不包括放空管用地。

4.3.5　阀室用地指标不应大于表4.3.5的规定。

表4.3.5　阀室用地指标
	序号
	规　模
	用地面积（m2）
	采用太阳能等非外电设施用地增加值（m2）

	1
	DN＜300
	600
	200

	2
	300≤DN＜500
	800
	200

	3
	500≤DN＜800
	1000
	300

	4
	800≤DN＜1000
	1500
	400

	5
	1000≤DN＜1300
	2100
	600

	6
	1300≤DN＜1500
	2500
	800

	7
	放空区（或火炬）
	400
	-


注：管道输送压力≤12MPa，年输量≤300×108m3。阀室用地指标不包括放空管用地。

4.3.6　维抢修队用地包括综合办公楼、车库、维修间、库房、料棚、演练场、洗车区及变配电间、锅炉房的用地。其用地指标不应大于表4.3.6的规定。

表4.3.6　维抢修队用地指标

	序号
	规　模
	用地面积（m2）

	1
	DN＜300
	8000

	2
	300≤DN＜500
	9000

	3
	500≤DN＜800
	10000

	4
	800≤DN＜1000
	11500

	5
	1000≤DN＜1300
	13000

	6
	1300≤DN＜1500
	15000


注：管道输送压力≤12MPa，年输量≤300×108m3。以上指标仅指维抢修队，不包括维抢修中心。维修队用地指标在此基础之上折减20%。
5　用地控制指标计算范围

5.1　站场用地指标

5.1.1　站场用地指标系指站场围墙（围栏）外围线以内的用地面积。站场围墙（围栏）以外护坡、挡土墙、截水沟以及边角地等的面积根据工程具体情况确定。

5.2　联合站场用地指标

5.2.1　多个站场组成的联合站场，其用地指标不应大于相关组成站场用地指标之和。

附录

术　语

1　站场　station
各类油气井、站、库、厂、场的统称。

2　接转站　pumping station
在油田油气收集系统中，以液体增压为主的站。日常生产管理中也称转油站或接收站。

3　注水站　water injection station
向注水井供给注入水和洗井水的站。

4　注入站　polymer or ASP injection station
向注入井提供聚合物溶液、三元液或其它化学剂及洗井水的站。

5　配制站　polymer dispersion station
将聚合物干粉配制成聚合物母液（一般为5000mg/l）并供给注入站的站场。

6　调配站　ASP mixing station
将高压水与碱液、（表活剂）混合成高压一（二）元液，同时将表活剂（碱）与低压水混合成一（二）元液或与聚合物母液混合成低压二（三）元液的站。或者将高（低）压水与其它化学助剂混配为复合液的站。

7　配注站　injection station
指注入站、配制站、调配站的总称。

8　采出水处理站　produced water treatment station
为使油气田采出水符合注水水质标准或排放标准，对其进行回收和处理的站。

9　稠油　viscous crude
温度在50℃时，动力粘度大于400ｍPｓ，且温度为20℃时，密度大于0.9161g/cm³的原油。稠油又可按黏度大小分为普通稠油、特稠油、超稠油。

10　放水站　free water knockout station
将含水较高的原油放掉大部分游离水，然后将低含水原油和含油污水分别输往原油脱水站和含油污水处理站，担负上述生产任务的站称为放水站。与接转站合建的放水站，称为转油放水站

11　集中处理站　central treating plant
油气田内部主要对原油、天然气、采出水集中进行处理的站。也称联合站。

12　集气站　gas gathering station
对气井井产物进行收集、调压、分离、计量等作业的站。

13　天然气脱水站　natural gas dehydration station
在油气田分散设置对天然气进行脱水的站场。

14　天然气脱硫站　natural gas sulphur removal station
在油气田分散设置对天然气进行脱硫的站场。

15　天然气净化厂　natural gas conditioning plant
对天然气进行脱硫（碳）、脱水并对酸气进行处理的工厂。

16　天然气处理厂　natural gas treating plant
对天然气进行脱硫（脱碳）、脱水、凝液回收、硫磺回收、尾气处理或其中一部分的工厂。

17　二氧化碳注入站　carbon dioxide injection station
利用注入泵向井下注入二氧化碳的站。

18　二氧化碳液化站　carbon dioxide liquefaction station
对二氧化碳气体进行脱水、液化、提纯及尾气处理的站。

19　输油站　oil transport station
输油管道工程中各类工艺站场的统称。

20　输油首站　initial station
输油管道的起点站。

21　输油末站　terminal
输油管道的终点站。 

22　中间站　intermediate station
在输油首站、末站之间设有各类站场的统称。

23　中间热泵站　intermediate heating and pumping station
在输油首站、末站之间设有加热、加压设施的输油站。

24　中间泵站　intermediate pumping station
在输油首站、末站之间只设有加压设施的输油站。

25　加热站　intermediate heating station
在输油首站、末站之间只设有加热设施的输油站。

26　分输站　off-take station 

在输油管道沿线为分输油品至用户而设置的站。

27　输气站　gas transmission station
输气管道工程中各类工艺站场的总称。

28　输气首站　gas transmission initial station
输气管道的起点站。一般具有分离、调压、计量、清管等功能。

29　输气末站　gas transmission terminal station
输气管道的终点站。一般具有分离、调压、计量、清管、配气等功能。

30　气体分输站　gas distributing station
在输气管道沿线为分输气体至用户而设置的站。一般具有分离、调压、计量、清管等功能。

31　压气站　compressor station 

在输气管道沿线用压缩机对管输气体增压而设置的站。
附加说明
编制单位和主要起草人员名单
主 编  部 门：国土资源部土地利用管理司
主要编制单位：国土资源部土地整治中心
              中国石油天然气股份有限公司
              中国石油规划总院

              中国石油勘探开发研究院廊坊分院

              大庆油田工程有限公司

              中国石油集团工程设计有限责任工作西南分公司

              中国石油天然气管道工程有限公司

              中油辽河工程有限公司

主要起草人：（按照姓氏笔画顺序排列）

毛玉玺   王春宇   王宗科   王志勇   王晓潞  

田文彪   田  静  布尔古德  刘杨龙   刘  海  

刘中庆   刘  棋   刘  录   刘  霏   刘宝辉  

司利旋   司  光   李  娥   李  丽   李红岩  

纪成旺   曲  伟   陈毓云   吴  浩   吴  迪   

宋  伟   宋成文   杨  红   杨成贵   杨  静  

张雪琴   张  炯   张  斌   郑凌志   范树印  

罗  明   周  霆   金雁飞   金  君   胡宝顺  

郭  正   赵雪峰   崔羽锋   黄  清   黄伟和  

粘兴旺   董光喜   韩景宽   蒋  新   游凤英  

雷爱先   雷逢春   甄建超   裴  军   谭建辉
附件

石油天然气工程项目用地控制指标

条文说明
1　基本规定

1.1　本条说明了本用地指标的适用范围。主要适用于新建陆上油气田及长输管道站场工程项目。

改建、扩建项目应充分利用既有场地和设施，技术改造升级工程应在满足生产要求和安全环保的前提下，宜在原有场地内进行，尽量不新增用地。当需新增用地时，其用地指标应控制在本指标中相同建设规模工程用地指标范围内。
1.2　本条说明了石油天然气、页岩气、煤层气等（以下称石油天然气）工程建设应遵循的原则。节约集约用地是我国的基本国策，土地是有限的自然资源，是各类建设项目进行建设的重要物质基础和人类赖以生存的基本条件。节约集约用地是技术经济比较中一项重要内容，通过平面布置的多方面比选，在技术经济合理的条件下采用先进的生产工艺和装备，简化流程，优化管道布置，应尽量利用未利用地，不占或少占农用地，提高工程用地的使用效率。

1.3　石油天气工程项目建设在综合考虑资源条件、生产工艺流程、地形环境等建设条件的同时，在满足生产，符合安全、卫生条件下，对生产联系密切、性质相近的单体建筑，宜合并建设联合厂房和多层厂房，使土地资源科学利用和有效优化配置。
1.4　石油天然气工程站场外的区域管道布置，在确保各种管道安全运行的条件下，宜综合形成管道走廊带，埋地管道尽量同沟敷设，以减少占地。站内的架空管道宜集中共架布置，埋地管道宜共沟布置。

1.5　本条说明了本用地指标的作用。在可行性研究(初步设计)阶段，本用地指标可作为确定建设项目用地初步规模和申请项目用地预审的依据,作为核定和审批建设项目的尺度。

本用地指标既是建设单位可行性研究报告、规划设计以及初步设计文件过程中确定项目用地规模的重要标准，又是国土资源主管部门用地审批、土地供应、供后监管、竣工验收的依据。是核定和审批石油天然气工程项目用地规模的尺度。

本用地指标不能作为确认土地使用权的依据。

1.6　本条说明了本指标在可行性研究、初步设计阶段的运用。可行性研究报告、初步设计阶段是落实建设项目的外部条件，并根据其相关条件提出项目建设的总平面布置的设想。在可行性研究、初步设计阶段要参照本指标所确定的用地规模范围内进行核定布局。可行性研究报告中对于建设项目用地规模确定与本指标的对应情况，应在可行性研究报告中单独成章，进行详细说明。

1.7　本条说明了本指标在用地审核阶段的作用。用地指标作为建设项目土地供应规模确定的依据，在项目用地审核阶段应严格按照本指标的内容核定石油天然气工程项目用地规模。

1.8　本条说明了本用地指标在土地供应阶段的作用。国土资源主管部门在国有用地划拨决定书和出让合同中，要明确土地使用标准的相关内容。在核发划拨决定书、签订出让合同时，要明确规定或约定建设项目用地总面积、各功能分区面积及土地用途、容积率控制要求、违规违约责任等。

国土资源主管部门要重点加强对土地使用标准适用情况的审核，并对适用标准的真实性负责。

1.9　本条对超标准建设项目用地提出要求。《国土资源部关于严格执行土地使用标准大力促进节约集约用地的通知》(国土资发〔2012〕132号)文件要求：对因安全生产、地形地貌、工艺技术等有特殊要求的建设项目确需突破土地使用标准的，用地单位应报请当地国土资源主管部门同意。国土资源主管部门应组织有关专家论证评估，集体决策，合理确定项目用地规模，出具审查意见，报同级人民政府批准后，方可办理相关用地审批、供应手续。

对于石油天然气工程项目来说，因安全生产、地形地貌、工艺技术等有特殊要求，确需突破本指标确定的用地规模和功能分区的建设项目，需要开展节地评价，评审论证。
1.10　本条对建设项目节地技术和节地措施提出要求。在石油天然气工程项目建设中，宜采用联合站场、丛式井组井场、护坡、挡墙等节地技术和节地措施，以减少站场的用地，提高节约集约用地水平。

1.11　本用地指标的确定是在遵循国家有关法律、法规，贯彻合理和节约用地方针，根据石油天然气工程项目建设特点，结合施工组织设计、总结已建、在建工程的建设经验，参考统计数据、运行管理模式、所处地域，并考虑工艺技术水平提高对节约集约用地可能性的基础上编制的，未涉及到的其他行业工程用地（供电、供水、区域道路、长输管道伴行道路等），应符合国家相关政策和用地规定。
本用地指标是在一定条件下确定的石油天然气工程项目用地规模的上限控制指标。项目实际用地面积应根据工程设计方案经计算确定，除特殊规定外，项目用地不应超过本用地指标规定的控制指标。

2　油田工程用地控制指标

2．1　进井场道路

2.1.1　石油钻井采油进井场道路为石油专用车道，经常行走重载车，载荷按行驶40t平板挂车计算，设备搬迁时车辆运输多为超长、超宽、超高的“三超”车。因此，采用四级公路单车道国家标准，确定路面宽度为3.5m，两边路肩分别为0.5m，合计路基宽度4.5m。边沟、护坡、防洪坝、挡土墙、错车道等用地根据现场地貌条件，按实际情况计算。
用地面积根据进井场道路实际长度和宽度确定。
2．2　井　场
2.2.1　综合分析我国陆上各油气田所在地区的地貌条件、资源特点和石油钻井采油工程作业情况，井场用地将地貌分为以下6类。
（1）平原：指宽广平坦或略有起伏的地区，地面自然坡度一般在3°以下的地貌，包括地面坡度在20°以下、相对高差在100m以下的微丘地貌。
（2）沼泽：指地表经常过湿或有薄层积水、生长着湿生植物或沼泽植物、土壤严重潜育化或有泥炭形成与积累的土地，是由土地和水汇接而成，也称湿地。有的沼泽常年被水覆盖和浸泡，有的一年中有数星期或数月部分或全部干涸。
（3）滩涂：分为海滩、河滩、湖滩、库滩。海滩指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带，河滩指河流常水位至洪水位间的滩地，湖滩指湖泊常水位至洪水位间的滩地，库滩指水库、坑塘的正常蓄水位与最大洪水位间的面积。
（4）沙漠：指地势平坦且辽阔，基本无地表水体，植被稀疏，气候极端干燥，降水极少，日照强烈，日夜温差很大，风力很强而且持久，一般动物难以生存，形成荒无人烟的不毛之地，包括沙漠（沙质荒漠）、戈壁（砾质荒漠）、岩漠、泥漠、盐漠等。
（5）黄土山坡：指黄土高原的山坡地。
（6）山岭重丘：山岭指地貌变化复杂，地面坡度大部分在20°以上的地貌；重丘指连绵起伏的丘陵岗地，具有深谷和较高的分水岭，地面自然坡度一般在20°以上的地貌。
在沼泽、滩涂、沙漠、黄土山坡、山岭重丘等地貌条件下，实施钻井作业后，井场地貌通常难以恢复原样，生产期内需要采用钻井作业井场作为采油井场用地。井场用地面积确定方法如下。
根据中华人民共和国石油天然气行业标准SY 5974-2014《钻井井场、设备、作业安全技术规程》关于井场安全要求：3.2.4井场的有效使用面积宜满足表1的要求（不包括活动住房、其他建筑电力线、通信线、井场外管线等井场附属设施的占地面积）。
表1　井场有效使用面积
	钻机级别
	面积(m2)
	长度(m)
	宽度(m)

	ZJ10
	3600
	60
	60

	ZJ20
	3900
	65
	60

	ZJ30
	4900
	70
	70

	ZJ40
	9000
	100
	90

	ZJ50
	10000
	100
	100

	ZJ70
	12000
	120
	100

	ZJ70以上钻机
	>12000
	>120
	>120


井深≤1000m时选用ZJ20钻机井场有效面积3900m2，1000m<井深≤3000m时选用ZJ40钻机井场有效面积9000m2，3000m<井深≤5000m时选用ZJ50钻机井场有效面积10000m2，井深>5000m时选用ZJ70钻机井场有效面积12000m2。
对于丛式井井场，同一井场每增加一口井，增加面积按井间距离10m乘以井场长度测算，参见表2。因此，用地面积在单井井场用地面积基础上增加不超过20%。
表2　丛式井井场增加面积测算
	序号
	井深级别
	单井面积（m2）
	长度(m)
	宽度(m)
	增加面积（m2）
	增加比例

	1
	井深≤1000m
	3900
	65
	60
	650
	17%

	2
	1000m＜井深≤3000m
	9000
	100
	90
	1000
	11%

	3
	3000m＜井深≤5000m
	10000
	100
	100
	1000
	10%

	4
	井深＞5000m
	12000
	120
	100
	1200
	10%


因此，当地貌条件需要采用钻井作业井场作为采油井场用地时，采油井场用地指标不应大于表2.2.1的规定。

表2.2.1　采油井场用地指标
	序 号
	井深级别
	用地面积（m2）

	1
	井深≤1000m
	3900

	2
	1000m＜井深≤3000m
	9000

	3
	3000m＜井深≤5000m
	10000

	4
	井深＞5000m
	12000


注：同一井场每增加一口井，增加用地面积在单井井场用地面积基础上不超过20%。
2.2.2　在平原地貌条件下，实施钻井作业后，井场地貌通常可以基本恢复原样，生产期内需要采用井下作业井场作为采油井场用地。井场用地面积确定方法如下。
根据中华人民共和国石油天然气行业标准SY 5727-2014《井下作业安全规程》关于安全间距要求：3.1.3值班房、工具房、发电房距井口及储油罐不应小于30m，防喷器远程控制台应面对修井机侧前方25m以外摆放；3.1.4排液用储液罐应放置距井口25m以外。
根据上述关于安全距离要求，结合油田实际生产组织，按不同井深级别分别确定采油井场长度、宽度和使用面积。井深≤1000m时确定为50m×20m=1000m2，1000m<井深≤3000m时确定为50m×30m=1500m2，3000m<井深≤5000m时确定为60m×40m=2400m2，井深>5000m时确定为70m×70m=4900m2。
对于丛式井井场，同一井场每增加一口井，增加面积按井间距离10m乘以井场长度测算，参见表3。因此，用地面积在单井井场用地面积基础上增加不超过50%。

表3　丛式井井场增加面积测算
	序 号
	井深级别
	单井面积（m2）
	长度(m)
	宽度(m)
	增加面积（m2）
	增加比例

	1
	井深≤1000m
	1000
	50
	20
	500
	50%

	2
	1000m＜井深≤3000m
	1500
	50
	30
	500
	33%

	3
	3000m＜井深≤5000m
	2400
	60
	40
	600
	25%

	4
	井深＞5000m
	4900
	70
	70
	700
	14%


因此，当地貌条件需要采用井下作业井场作为采油井场用地时，采油井场用地指标不应大于表2.2.2的规定。

表2.2.2　采油井场用地指标
	序 号
	井深级别
	用地面积（m2）

	1
	井深≤1000m
	1000

	2
	1000m＜井深≤3000m
	1500

	3
	3000m＜井深≤5000m
	2400

	4
	井深＞5000m
	4900


注：同一井场每增加一口井，增加用地面积在单井井场用地面积基础上不超过50%。
2.2.3　井场外边沟、护坡、防洪坝、挡土墙以及其它安全设施用地，根据当地实际，因地制宜，其用地面积按实际情况计算。

2．3　计量站（集油间）和配水（注配）间

2.3.1 计量站的用地面积主要取决于进站阀组的数量。按管辖井数规定其用地面积。2009年开始部分油田计量站为标准化设计，根据站场用地统计结果，用地面积取定值为有效最大值。站场用地测算见附表1。
附表1　计量站用地指标测算
	序号
	设计规模
	长×宽（m）
	用地面积（m2）
	备注

	1
	大庆油田12井式计量站
	25×11.5
	一般地区
	287.5
	砖混

	
	
	28.5×16.5
	低洼地区
	470.25
	砖混

	2
	大庆油田16井式计量站
	26.8×11.5
	一般地区
	308.20
	砖混

	
	
	30.3×16.5
	低洼地区
	499.95
	砖混

	3
	大庆油田20井式计量站
	28×11.5
	一般地区
	322.00
	砖混

	
	
	31.5×16.5
	低洼地区
	519.75
	砖混

	4
	大庆油田24井式计量站
	29.5×11.5
	一般地区
	339.25
	砖混

	
	
	33×16.5
	低洼地区
	544.50
	砖混

	5
	大庆油田28井式计量站
	37.6×16.5
	一般地区
	432.40
	砖混

	
	
	41.1×16.5
	低洼地区
	678.15
	砖混

	6
	大庆油田32井式计量站
	39.1×16.5
	一般地区
	449.65
	砖混

	
	
	42.6×16.5
	低洼地区
	702.90
	砖混

	7
	新疆英买力潜山计量站-计量撬-8
	17.4×12.8
	一般地区
	222.72
	


2.3.2　集油间的用地指标，与管辖的集油环数有关，因此按集油环数，划分档次，分别规定其用地面积。2009年开始部分油田阀组间基本为标准化设计。根据站场用地统计结果，用地面积取定值为有效最大值。站场用地测算见附表2。

附表2　集油间用地指标测算

	序号
	设计规模
	长×宽（m）
	用地面积（m2）
	备注

	1
	大庆油田5环集油间
	23.8×11.2
	一般地区
	266.56
	砖混（值班室与阀组间合建）

	
	
	27.3×16.2
	低洼地区
	442.26
	

	2
	大庆油田7环集油间
	25.6×11.2
	一般地区
	286.72
	砖混（值班室与阀组间合建）

	
	
	29.1×16.2
	低洼地区
	471.42
	

	
	
	43.2×16.2
	低洼地区
	699.84
	

	3
	大庆油田10环集油间
	28.3×11.2
	一般地区
	316.96
	砖混（值班室与阀组间合建）

	
	
	31.8×16.2
	低洼地区
	515.16
	


2.3.3　配水间的用地与配水器的长度有关，管辖的水井数量决定着配水器的长度。其用地面积按管辖的水井数量而不同。用地面积取定值为统计结果的有效最大值。本次配水间根据标准化配水间占地面积对指标进行了修订。站场用地测算见附表3。

附表3　配水间用地指标测算

	序号
	规 模
	长×宽（m）
	用地面积（m2）
	备注

	1
	大庆油田5井式配水间
	11.5×17.5
	201
	电暖、固定洗井、含工具间

	2
	大庆油田8井式配水间
	11.5×19.9
	229
	电暖、固定洗井、含工具间

	3
	大庆油田11井式配水间
	11.5×22.3
	256
	电暖、固定洗井、含工具间

	4
	大庆油田15井式配水间
	11.5×25.6
	294
	电暖、固定洗井、含工具间

	5
	大庆油田20井式配水间
	11.5×29.5
	339
	电暖、固定洗井、含工具间

	6
	大庆油田5井式配水间
	10.9×16.9
	190
	电暖、活动洗井、含工具间

	7
	大庆油田8井式配水间
	10.9×19.3
	210
	电暖、活动洗井、含工具间

	8
	大庆油田11井式配水间
	10.9×21.7
	237
	电暖、活动洗井、含工具间

	9
	大庆油田15井式配水间
	10.9×25
	273
	电暖、活动洗井、含工具间

	10
	大庆油田20井式配水间
	10.9×28.9
	315
	电暖、活动洗井、含工具间


2.3.4　注配间的用地根据辖井数的不同而不同，本次注配间在原基础上增加了辖井数量。站场用地测算见附表4。

附表4　注配间用地指标测算

	序号
	站　名
	设计时间（年）
	设计规模(井式)
	长×宽（m）
	用地面积（m2）
	备注

	1
	大庆乌东5号注配间
	2009
	5井式
	35.1×17.5
	614.25
	含配水间、巡检间

	2
	大庆乌东7号注配间
	2009
	5井式
	35.1×17.5
	614.25
	含配水间、巡检间

	3
	大庆乌东3号注配间
	2009
	8井式
	25.33×14.3
	362.219
	

	4
	大庆茂801-3注配间
	2015
	8井式
	25.1×13.2
	331.32
	

	5
	大庆古龙油田57注配间
	2011
	8井式
	28.3×13.6
	384.88
	

	6
	大庆古龙油田463-5注配间
	2011
	8井式
	21.4×13.6
	291.04
	

	7
	大庆龙南36-1注配间
	2011
	8井式
	24.4×13.6
	331.84
	

	8
	大庆龙南32-3注配间
	2011
	8井式
	24.4×13.6
	331.84
	

	9
	大庆古龙油田2号注配间
	2011
	9井式
	22.6×14.5
	327.7
	

	10
	大庆古龙油田571注配间
	2011
	9井式
	28.3×13.6
	384.88
	

	11
	大庆古463-5-1注配间
	2011
	10井式
	26.5×14.5
	384.25
	

	12
	大庆古龙油田1号注配间
	2011
	12井式
	28.3×14.5
	410.35
	

	13
	大庆乌东6号注配间
	2009
	13井式
	36.1×14.8
	534.28
	

	14
	大庆茂801-4注配间
	2015
	15井式
	30.8×14.1
	434.28
	

	15
	大庆头台2-10号注配间
	2008
	16井式
	35.1×16
	561.6
	


2．4　接转站

2.4.2接转站的用地随着转输液量的增大而增加。经统计分析，接转站按转输液量划分档次，用地面积取定值为统计结果的有效最大值。站场用地测算见附表5。
附表5　接转站用地指标测算

	序号
	站名
	设计时间（年）
	设计规模
	用地面积
（m2）
	建（构）筑物用地面积（m2）
	建筑系数（%）
	道路及广场用地面积（m2）
	管线（廊）用地面积（m2）
	土地利用系数（%）
	备注

	1
	大庆贝中二转油站
	2010
	1000m3/d
	4256
	927.942
	21.80
	908.77
	400.4
	52.56
	

	2
	大庆徐6转油站
	2008
	1500m3/d
	5070
	1338.76
	26.41
	950
	288
	50.82
	

	3
	大庆茂一转油站
	2012
	1500t/d
	4923.6
	1268.68
	25.77
	980.4
	234.7
	50.45
	

	4
	大庆敖106转油站
	2014
	2200t/d
	4440.94
	1450.528
	32.66
	703
	238.2
	53.86
	

	5
	大庆塔1-9转油站
	2011
	2500t/d
	6407.66
	1815.77
	28.34
	1175.25
	304.52
	51.43
	

	6
	大庆古三转油站
	2011
	2500t/d
	3080.5
	740.76
	24.05
	821
	105.75
	54.13
	

	7
	大庆葡南2号转油站
	2010
	3000t/d
	5133
	1684.17
	32.81
	1121
	182.038
	58.20
	

	8
	大庆卫二转油站
	2010
	3000t/d
	4373.25
	1592.1
	36.41
	1028
	164.6
	63.68
	

	9
	大庆肇35转油站
	2009
	4000t/d
	3724
	1557.2
	41.82
	486
	380.8
	65.09
	

	10
	大庆徐30转油站
	2014
	4000t/d
	4712.4
	1618.06
	34.34
	1110.3
	156
	61.21
	

	11
	大庆朝21转油站
	2009
	5000t/d
	5374
	1710.25
	31.82
	489.5
	316
	46.81
	

	12
	大庆新中104转油站
	2010
	6000t/d
	6086.25
	1897.988
	31.18
	876
	810.4
	58.89
	

	13
	大庆中514接转站
	2008
	7000t/d
	5396.75
	1838.76
	34.07
	913
	367.7
	57.80
	

	14
	大庆杏北三元-2转油站
	2008
	7500t/d
	6154
	2156.14
	35.04
	1024
	354.8
	57.44
	

	15
	大庆新中210转油站
	2010
	8000t/d
	6601.68
	2355.326
	35.68
	1140.44
	455.6
	59.85
	

	16
	大庆中508转油站
	2011
	8000t/d
	6769.84
	2462.722
	36.38
	1133
	412.12
	59.20
	

	17
	大庆304转油站
	2008
	10000t/d
	6051.5
	2058.17
	34.01
	1157
	378.56
	59.39
	

	18
	大庆聚杏七转油站
	2011
	10000t/d
	5291
	1936.31
	36.60
	939
	196.9
	58.06
	

	19
	大庆南4-5转油站
	2014
	12000t/d
	7000
	2550.46
	36.44
	1111
	433.45
	58.50
	

	20
	大庆新中308转油站
	2010
	12000t/d
	5241.2
	2009.25
	38.34
	979
	340.4
	63.51
	立体化

	21
	大庆聚南5-4转油站
	2014
	14000t/d
	9447
	3509.92
	37.15
	1452
	443.3
	57.22
	

	22
	大庆新中409转油站
	2009
	15000t/d
	6804
	2319.04
	34.08
	1005
	434.36
	55.24
	

	23
	大庆聚新中407转油工程
	2012
	水驱：6000t/d

聚驱：8500t/d
	8590.5
	3448.325
	40.14
	1155
	655.75
	61.22
	

	24
	大庆南3-8转油站
	2008
	水驱：10000t/d

聚驱：7500t/d
	7765
	2713.16
	34.94
	1017
	669.15
	56.66
	

	25
	大庆新中108接转站
	2009
	水驱：5000t/d

聚驱：12000t/d
	9524.41
	3687.91
	38.72
	1390
	770.1
	61.40
	

	26
	大庆新中605转油站
	2009
	16000t/d
	5716.25
	2010
	35.16
	1208
	408.5
	63.44
	立体化

	27
	大庆三元南8-9转油站
	2009
	16000t/d
	5418.7
	2149.08
	39.66
	1039.5
	230.5
	63.10
	立体化

	28
	大庆三元南7-3转油站
	2010
	17000t/d
	7488
	2672.25
	35.69
	1057
	972.7
	62.79
	

	29
	大庆杏北三元-3转油站
	2009
	17000t/d
	7651.75
	2745.12
	35.88
	1211
	552.85
	58.93
	

	30
	大庆聚新中610转油站
	2012
	水驱：20000t/d

聚驱：6000t/d
	10994.97
	4449.78
	40.47
	1385
	708.24
	59.51
	

	31
	大庆喇451转油站
	2010
	水驱：12000t/d
聚驱：10500t/d
	9252
	3525.6
	38.11
	1357
	578.45
	59.03
	

	32
	新疆哈拉哈塘新垦转油站
	2015
	1100m3/d
	1400
	
	
	
	
	
	

	33
	新疆英买2转油站
	2011
	2600m3/d
	6070
	
	
	
	
	
	

	34
	新疆哈601转油站
	2014
	3400t/d
	7160
	
	
	
	
	
	

	35
	新疆哈15转油站
	2014
	4000t/d
	5720
	
	
	
	
	
	

	36
	长庆胡6增压点
	2008
	240m3/d
	1400
	178.5
	12.75
	260.875
	/
	31.32
	

	37
	长庆靖9增压点
	2009
	240m3/d
	1522.5
	193.5
	12.70
	200
	/
	25.85
	

	38
	长庆西13增压点
	2010
	240m3/d
	1522.5
	232.29
	15.26
	196
	/
	28.13
	

	39
	长庆王25增压点
	2011
	120m3/d
	1606.5
	232.29
	14.46
	196
	/
	26.66
	

	40
	长庆化16增压点
	2013
	360m3/d
	1886.00
	232.29
	12.32
	196
	/
	22.71
	

	41
	长庆化17增压点
	2014
	120m3/d
	1886.00
	232.29
	12.32
	196
	/
	22.71
	

	42
	长庆黄18增压点
	2015
	360m3/d
	2115.00
	232.29
	10.98
	196
	/
	20.25
	

	43
	长庆化5接转站
	2008
	600m3/d
	5545.75
	525.96
	9.48
	1233
	/
	31.72
	

	44
	长庆姬13接转站
	2009
	600m3/d
	3804
	377
	9.91
	1036
	/
	37.15
	

	45
	长庆庆4接转站
	2012
	800m3/d
	4455
	974.95
	21.88
	1120
	/
	47.02
	

	46
	长庆镇6接转站
	2012
	1000m3/d
	2203
	212.3
	9.64
	505
	/
	32.56
	

	47
	长庆庆8接转站
	2015
	600m3/d
	2670.8
	225.6
	8.45
	1132
	/
	50.83
	


2.4.3　稠油接转站同普通接转站相比流程复杂，工艺设施相应增加，占地面积也随之增加，主要增加沉降罐和加热系统。而新增加的沉降罐、加热炉与其它建构筑物和设施之间的安全距离较大，其用地面积较普通接转站增大。经统计分析，按转输液量划分五个档次，用地面积取定值为统计结果的有效最大值。站场用地测算见附表6。

附表6　稠油接转站用地指标测算
	序号
	站场名称
	转输液量(m3/d)
	站场用地面积(m2)
	建、构筑物用地面积(m2)
	道路广场用地面积(m2)
	管线及管廊用地面积(m2)
	建筑系数(%)
	土地利用系数(%)

	1
	冷西10＃、11＃平台计量接转站
	160
	1960
	158
	421
	225
	8.1
	41.0

	2
	冷家油田2002年新井地面集油工程洼60块14＃平台
	240
	2278
	139
	558
	244
	6.1
	41.3

	3
	冷家油田地面建设工程洼60集油平台
	750
	5904
	323
	1591
	566
	5.5
	42.0

	4
	曙采新建1-87#计量接转站
	800
	3542
	1200
	
	870
	33.9
	58.4

	5
	冷家油田原油集输系统工程作业一区转油站
	1500
	5464
	1607
	624
	734
	29.4
	54.3

	6
	冷41区块原油集输系统工程6区转油站
	1520
	4198
	1323
	1023
	337
	31.5
	63.9

	7
	冷家油田作业一、二、三、四区原油集输系统工程转油站
	1750
	5284
	2092
	895
	400
	39.6
	64.1

	8
	冷家油田原油集输系统工程作业六区转油站
	3700
	4653
	1732
	471
	433
	37.2
	56.6

	9
	曙采3-1#站改造
	1000
	3177
	591
	150
	290
	18.6
	32.4

	10
	2007年曙一区超稠油SAGD产能建设地面工程SAGD-1#计量接转换热站
	6000
	4720
	650
	200
	430
	13.8
	27.1

	11
	2007年曙一区超稠油SAGD产能建设地面工程SAGD-2#计量接转换热站
	5600
	3878
	550
	200
	350
	14.2
	15.5

	12
	2007年曙一区超稠油SAGD产能建设地面工程SAGD-4#计量接转换热站
	2000
	1953
	300
	150
	180
	15.3
	63.0

	13
	2007年曙一区超稠油SAGD产能建设地面工程SAGD-5#计量接转换热站
	4800
	4079
	610
	200
	370
	15.0
	29.0

	14
	2007年曙一区超稠油SAGD产能建设地面工程SAGD-6#计量接转换热站
	3200
	3998
	585
	200
	360
	14.6
	28.6

	15
	洼60原油集输工程转油站(含2座1000油罐)
	2380
	10670
	2380
	2252
	960
	22.3
	52.4

	16
	高三块先导试验注、采系统建设高17转改造
	240
	2430
	450
	150
	220
	18.5
	33.7

	17
	SAGD一期工程18个井组油气集输系统SAGD -5#计量接转站
	4200
	2451
	670
	150
	221
	27.3
	42.5

	18
	新海27块二次开发地面建设工程　海10转油站
	200
	2770
	660
	150
	250
	23.8
	38.8

	19
	新海27块二次开发地面建设工程　海12转油站
	200
	2210
	690
	150
	200
	31.2
	47.0

	20
	新海27块二次开发地面建设工程　海27转油站
	200
	1572
	450
	100
	145
	28.6
	44.2

	21
	新海27块二次开发地面建设工程　海13转油站
	200
	1739
	300
	100
	160
	17.2
	32.2

	22
	新海27块二次开发地面建设工程　海19转油站
	200
	1896
	300
	100
	160
	15.8
	29.5

	23
	新海27块二次开发地面建设工程　海26转油站
	200
	1375
	210
	100
	125
	15.2
	31.6

	24
	新海27块二次开发地面建设工程　海24转油站
	200
	1827
	430
	150
	165
	23.5
	40.8

	25
	新海27块二次开发地面建设工程　海23转油站
	200
	1515
	390
	120
	140
	25.7
	42.9

	26
	齐40块计量接转站改造　齐2#站
	1300
	2825
	690
	150
	160
	24.4
	35.4

	27
	齐40块计量接转站改造　齐11#站
	1200
	2620
	690
	150
	160
	26.3
	38.2


2.4.4　接转站一般不设事故油罐，如生产确实需要时，可设事故油罐。其容积可按该站4～24h设计液量计算。其用地指标按本条规定进行调整

2．5　转油放水站

2.5.1　大庆油田转油放水站在老区油田较为常见，尤其随着三元复合驱工业推广，新建转油放水站数量增多。在2009年版油田工程建设用地指标中，只有接转站和脱水站两种站场，如果按照接转站用地指标控制，转油放水站有污水沉降罐和事故罐及配套工艺和设备，而转油站没有；如果按照脱水站用地指标控制，一方面脱水站规模是净化油规模，而转油放水站规模为处理液量，不匹配，另一方面工艺流程、设备也不同，无可比性。因此本次修订指标增加该项内容。站场用地测算见附表7。

附表7　转油放水站用地指标测算

	序号
	站名
	设计时间（年）
	设计规模
（t/d）
	用地面积（m2）
	建（构）筑物用地面积（m2）
	建筑系数（%）
	道路及广场用地面积（m2）
	管线（廊）用地面积（m2）
	土地利用系数
	备注

	1
	大庆聚南3-10转油放水站
	2012
	6500t/d
	10743.75
	3050.7
	28.40
	1477
	826.6
	49.84
	

	2
	大庆北III-6三元转油放水站
	2014
	10800t/d
	18786
	6329
	33.69
	3363
	1394.3
	59.01
	

	3
	大庆喇270转油放水站
	2010
	13000t/d
	10276
	3626
	35.29
	1266
	636.5
	53.80
	立体化
设计

	4
	大庆聚喇800转油放水站
	2015
	13000t/d
	14985
	7745
	51.69
	2336
	862
	73.03
	

	5
	大庆杏北三元-6转油放水站
	2014
	13800t/d
	13540
	4834
	35.70
	2286
	906.35
	59.28
	

	6
	大庆三元新中202转油放水站
	2014
	14000t/d
	31678.14
	14036.2
	44.31
	5816
	2086
	69.25
	有事故罐4000m3

	7
	大庆聚南3-9转油放水站
	2008
	16000t/d
	10074
	3743.01
	37.16
	1237
	669.05
	56.08
	

	8
	大庆聚喇170转油放水站
	2014
	18000t/d
	10660.9
	3602
	33.79
	2020
	817.6
	60.40
	

	9
	大庆聚中115转油放水站
	2015
	19000t/d
	18825
	8085.16
	42.95
	2822
	1374.6
	65.24
	有事故罐2000m3

	10
	大庆杏北三元-7转油放水站
	2015
	18000t/d
	27552
	11679
	42.39
	5262
	1614
	67.35
	有事故罐3000m3

	11
	大庆萨北III-4转油放水站
	2009
	20000t/d
	14175
	5934.64
	41.87
	1552
	803.3
	58.48
	

	12
	大庆三元南4-9联合站
	2015
	20000t/d
	22435
	8526
	38.00
	4385
	1056.35
	62.26
	有事故罐2000m3

	13
	大庆北Ⅲ-7转油放水站
	2015
	20000t/d
	22929
	7672.585
	33.46
	4310
	1217.5
	57.57
	有事故罐

2000m3

	14
	大庆新聚北一转油放水站
	2008
	20250t/d
	15261.5
	3305.6
	21.66
	1132.5
	2945.5
	48.38
	

	15
	大庆杏北三元-5转油放水站
	2013
	20700t/d
	19040
	6300.98
	33.09
	3074
	1017.2
	54.58
	

	16
	大庆北Ⅱ-6三元转油放水站
	2014
	20700t/d
	18786
	6366
	33.89
	3190
	1122
	56.84
	

	17
	大庆聚南2-2转油放水站
	2009
	21000t/d
	12072
	2616
	21.67
	1655
	707.6
	41.24
	立体化
设计

	18
	大庆北II-5三元转油放水站
	2013
	21000t/d
	20406
	6288.93
	30.82
	3430
	1336.5
	54.18
	

	19
	大庆三元南4-8转油放水站
	2013
	23400t/d
	16739
	6533.26
	39.03
	2681
	1392.35
	63.36
	

	20
	大庆杏十三-II转油放水站
	2012
	25000t/d
	15413
	6085
	39.48
	1920
	1216.3
	59.83
	

	21
	大庆杏四聚转油放水站
	2014
	26000t/d
	12670
	3759.58
	29.67
	1950
	1294
	55.28
	

	22
	大庆杏北三元-4转油放水站
	2009
	27000t/d
	10660
	4061.5
	38.10
	1122.8
	848.6
	56.59
	立体化
设计

	23
	大庆中418三元转油放水站
	2014
	三元：12000t/d

水驱：26000t/d
	28052.44
	13909.94
	49.59
	3920
	1396.3
	68.54
	有事故罐

5000m3

	24
	大庆中515三元转油放水站
	2014
	三元：36000t/d

水驱：16000t/d
	30170.2
	17683.4
	58.61
	4900
	2887.95
	84.43
	有事故罐7000m3


2．6　脱水站

2.6.1　原油脱水主要采用卧式容器热化学沉降脱水、电脱水或不同方式的组合。一般设事故罐1座，净化油罐1座，污水沉降罐1座。当需要增加储罐时，用地面积适当加大。

根据大庆、长庆、塔里木、克拉玛依等个油田脱水站的调查结果，经综合分析，用地指标按原油处理规模划分档次，用地面积指标取统计结果的平均值。站场用地测算见附表8。

附表8　原油脱水站、联合站用地指标测算

	序号
	站名
	设计时间（年）
	设计规模
（t/d）
	用地面积（m2）
	建（构）筑物用地面积（m2）
	建筑系数（%）
	道路及广场用地面积（m2）
	管线（廊）用地面积（m2）
	土地利用系数%
	备注

	1
	大庆三元中105转油脱水站
	2011
	处理液量：14000
处理油量：1600
	20549.3
	9651.23
	46.97
	3264
	791.4
	66.70
	三元事故罐3000m3污水沉降罐3000m3

	2
	大庆南7-1脱水站
	2009
	5000
	34790
	18833.5
	54.13
	3376
	863.075
	66.32
	

	3
	大庆北II-2脱水站
	2012
	3000
	30523
	15342.4
	50.27
	4649
	655.25
	67.64
	

	4
	大庆新南3-1脱水站
	2014
	聚驱：3800
三元驱：2400
	29961.6
	17266.56
	57.63
	5134
	563.5
	76.64
	

	5
	新疆哈得一联合站
	2006
	100×104/a
	34865
	5182.78
	
	
	
	
	

	6
	新疆哈6联合站
	2013
	100×104/a
	65606
	9720
	
	
	
	
	

	7
	长庆樊一联合站
	2009
	100×104t/a
	32920.9
	8827.69
	26.81
	10028.14
	/
	63.1
	

	8
	长庆吴堡联合站
	2010
	50×104t/a
	20920
	8831
	42.21
	4998
	/
	70
	

	9
	长庆姬九联合站
	2011
	30×104t/a
	19773.6
	7429
	37.86
	6366
	/
	65
	

	10
	长庆环三联合站
	2013
	30×104t/a
	18524.6
	8450
	45.62
	5828.69
	/
	62
	

	11
	长庆姬十联合站
	2013
	30×104t/a
	19952.5
	12035.3
	60.32
	7857.9
	/
	84.7
	

	12
	长庆庄三联合站
	2014
	30×104t/a
	14058
	7700
	54.77
	5657
	/
	80
	

	13
	长庆庆四联合站
	2015
	20×104t/a
	15010
	6900
	45.97
	3840
	/
	83
	


2.6.2　稠油具有黏度高、密度大、闪点高的特点。因此，稠油处理同常规原油处理相比，具有脱水时间长，操作温度高，罐区沉降罐数量多的特点，加热系统占地面积大，总用地面积也相应增加。

根据站场用地统计结果，经综合分析，用地指标按处理油量规模划分为三个档次，用地面积指标取统计结果的平均值。站场用地测算见附表9。

附表9　稠油脱水站用地指标测算
	序号
	站场名称
	设计规模（104m3/a）
	站场用地面积(m2)
	建、构筑物用地面积(m2)
	道路广场用地面积(m2)
	管线及管廊用地面积(m2)
	建筑系数(%)
	土地利用系数(%)

	1
	轮西油田地面建设工程（一期工程）集中处理站单元
	30
	45207
	14547
	8010
	5306
	32.2
	61.6

	2
	曙一区杜32块地面建设工程集中处理站
	50
	65544
	29723
	16100
	5790
	45.3
	78.7

	3
	冷一原油集中处理站工程
	100
	50178
	22842
	9180
	6150
	45.5
	76.0


2.7　注水站

2.7.1　注水站用地指标修订，是根据大庆、克拉玛依、长庆、吉林、辽河油田、华北、青海、大港、冀东油田调查的注水站用地数据确定的。

经统计分析，注水站对单一水质升压时，占地面积满足占地指标要求，当注水站内同时有多种水质的水时，占地面积不能满足占地指标要求；另外近年来，大庆油田部分注水站内有曝氧设施，占地面积也不能满足指标要求。本次修订时，在原指标的基础上，增加了两条注解，满足注水站双水质或有曝氧设施时的占地要求。站场用地测算见附表10。

附表10　注水站用地指标测算

	序号
	站场名称
	设计时间（年）
	工艺流程
	规模（m3/d）
	占地面积(m2)
	建构筑物面积（m2）
	场地道路面积（m2）
	管廊面积（m2）
	建筑系数（%）
	土地利用系数（%）
	备注

	1
	大庆南二十七联注水站
	2009
	来水缓冲-离心泵升压
	34000
	7500
	2765
	1689
	438
	36.87
	65.23
	

	2
	大庆杏八注水站扩改建
	2013
	来水缓冲-离心泵升压
	26000
	7063
	2666
	1259
	757
	37.75
	66.29
	

	3
	大庆聚南3-10注水站
	2012
	来水缓冲-离心泵升压
	21200
	7811
	2298
	2235
	441
	29.42
	63.68
	

	4
	大庆北十注水站扩建
	2010
	来水缓冲-离心泵升压
	14400
	4481
	1248
	1005
	451
	27.85
	60.34
	

	5
	大庆北六联注水站扩建
	2011
	来水缓冲-离心泵升压
	14400
	3285
	1324
	625
	511
	40.3
	74.86
	

	6
	新疆轮一联污水处理及注水站
	2008
	缓冲沉降-压力除油-两级过滤-净化水罐-离心泵升压
	5000
	13890
	3426
	1675
	1174
	24.66
	45.18
	

	7
	新疆轮一联回灌注水站
	2012
	来水缓冲-离心泵升压
	5000
	2072
	889
	217
	324
	42.9
	69.00
	

	8
	新疆轮一联老污水站改造
	2012
	缓冲沉降-压力除油-两级过滤
	5000
	8770
	2915
	900
	990
	33.2
	54.80
	

	9
	长庆姬26接转注水站
	2011
	转输液量

3×104t/a
	
	5703
	465.6
	1531
	/
	8.16
	35.01
	

	10
	长庆南13接转注水站
	2012
	转输液量

5×104t/a
	
	5461
	536.2
	1736
	/
	9.82
	41.61
	

	11
	长庆胡19接转注水站
	2013
	转输液量

15×104t/a
	
	6125
	594
	2435
	/
	9.70
	49.45
	

	12
	长庆胡22接转注水站
	2014
	转输液量

8×104t/a
	
	7859
	578.4
	2645.2
	/
	7.36
	41.01
	

	13
	长庆梁3接转注水站
	2015
	转输液量

25×104t/a
	
	9678
	748
	1859
	/
	7.73
	26.94
	


2.7.2　稠油热采热注站内注汽锅炉间的占地面积较大，通常1×23t/h锅炉间占地面积400㎡。根据《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183的要求，其与油罐和卸油槽之间的安全距离为20m，与油泵房之间的安全距离为15m，安全距离兼做设备维修场地。热采热注站（2×23t/h）平均用地面积为4300㎡。

目前，辽河油田现有注汽站规模主要有2台和3台注气锅炉，3台注气锅炉需要布置在两座锅炉间内，且中间设置18m宽的检修通道，再加上锅炉间宽度及其与围墙之间的安全通道，需新增3700㎡占地面积。站场用地测算见附表11。

附表11　稠油热采热注站用地指标测算
	序号
	站场名称
	站场用地面积(m2)
	建、构筑物用地面积(m2)
	道路广场用地面积(m2)
	管线及管廊用地面积(m2)
	建筑系数(%)
	土地利用系数(%)

	1
	特油公司2005年产能建设工程 14# 2×23t/h热注站
	4510
	924
	432
	537 
	20.0
	40.9

	2
	特油公司2005年产能建设工程 15# 1×23t/h热注站
	3588
	847
	205
	410
	23.6
	40.7

	3
	特油公司2003年产能建设工程 12# 2×23t/h热注站
	4576
	924
	432
	537
	20.0
	40.9

	4
	齐40块蒸汽驱地面建设工程22# 3×23t/h热注站
	8234
	2655
	903
	987
	32.2
	55.2

	5
	2007年曙一区超稠油SAGD产能建设地面工程SAGD-2#注汽站（10×23t/h）（油）
	17702
	6720
	2096
	1600
	38
	58.8

	6
	2007年曙一区超稠油SAGD产能建设地面工程SAGD-3#注汽站（6×50t/h）（油）
	22310
	6650
	4170
	2010
	29.8
	57.5

	7
	冷家油田锦11#注汽站拆迁工程 1×23t/h燃气注汽站（气）
	1967
	628
	150
	180
	31.9
	48.8

	8
	特油公司SAGD工程 大18# 2×23t/h热注站（油）
	4770
	1360
	150
	430
	28.5
	40.7

	9
	齐40块蒸汽驱地面建设工程（一期）20#热注站扩建（2×23t/h）（油）
	5260
	1400
	150
	450
	26.6
	38.0

	10
	齐40块蒸汽驱地面建设工程（一期）23#热注站扩建（2×23t/h）（油）
	5150
	1590
	150
	450
	30.9
	42.5

	11
	齐40块蒸汽驱地面建设工程（一期）24#热注站扩建（2×23t/h）（油）
	5000
	1590
	150
	450
	31.8
	43.8

	12
	齐40块蒸汽驱地面建设工程（一期） 19＃注汽站（3×23t/h）（油）
	7746
	2310
	450
	700
	29.8
	44.7

	13
	2007年齐40块蒸汽驱地面工程建设26＃注汽站（2×23t/h）（油）
	5000
	1310
	150
	450
	26.2
	38.2

	14
	2007年齐40块蒸汽驱地面工程建设27＃注汽站（2×23t/h）（油）
	4750
	1300
	150
	450
	27.3
	40.0

	15
	2007年齐40块蒸汽驱地面工程建设40＃注汽站（2×23t/h）（油）
	4320
	1100
	150
	430
	25.4
	38.9

	16
	2007年齐40块蒸汽驱地面工程建设29＃注汽站（3×23t/h）（油）
	4750
	1300
	150
	450
	27.3
	40.0

	17
	欢127块41#热注站工程（1×23t/h）燃油注汽站
	5000
	1100
	150
	430
	22.0
	33.6

	18
	欢  127块 45# 热注站（试验站）
	5360
	1980
	200
	490
	36.9
	49.8

	19
	新海27块二次开发地面建设工程1＃注汽站（2×23t/h）（油）
	5300
	1600
	150
	430
	30.1
	41.1

	20
	锦45块蒸汽驱实验地面配套工程 注汽站（2×23t/h）（油）
	3760
	1041
	150
	410
	27.7
	42.6

	21
	华油11.2t/h热采注汽站曙光155#、156平台 1×11.2t/h注汽站（气）
	1460
	340
	80
	131
	23.2
	37.7

	22
	渤海装备辽河热采红1#注汽站  1×23t/h燃油（气）注汽站
	2240
	840
	80
	190
	37.5
	49.5

	23
	高三块先导试验注、采系统建设  高升3#注汽站改扩建工程
	8952
	3150
	300
	810
	35.1
	47.6


2.8　配注站 

2.8.1　注入站主要依据大庆油田近8年来站场用地调查情况，在原有的工艺基础上，将母液储罐置于室内和采用“一泵多井”和“单泵单井”模式的新建站场用地数据进行统计分析。由于管辖井数的变化不但影响建筑物长度，同时也影响宽度。用地指标主要与注聚井数有关。因此，用地指标按流程分两种在一定井数下，用地面积取定值为统计结果的有效最大值，超过一定井数后，占地面积均按规律递增。站场用地测算见附表12。
附表12　注入站用地指标测算

	序号
	站场名称
	设计时间（年）
	流程
	规模
（井式）
	占地面积(m2)
	备注

	1
	大庆杏十二区高浓度聚驱3号注入站
	2012
	一泵多井
	86
	5634
	

	2
	大庆杏北聚2-10注入站二期
	2011
	一泵多井
	76
	4560
	

	3
	大庆南东5号三元注入站
	2014
	一泵多井
	69
	2996
	

	4
	大庆中十四三元注入站
	2014
	一泵多井
	69
	3300
	

	5
	大庆杏十二区高浓聚驱4号注入站
	2013
	一泵多井
	68
	3093
	

	6
	大庆杏十二区高浓聚驱4号注入站
	2013
	一泵多井
	68
	3289
	

	7
	大庆北Ⅱ-7-1三元注入站
	2014
	一泵多井
	65
	5640
	

	8
	大庆喇4-6注入站扩建工程
	2009
	一泵多井
	63
	3636
	

	9
	大庆杏八区丁块1号注入站
	2014
	一泵多井
	63
	2400
	

	10
	大庆杏九区丁块2号注入站
	2015
	一泵多井
	57
	3145
	

	11
	大庆杏九区丁块1号注入站
	2015
	一泵多井
	57
	2775
	

	12
	大庆杏八区丁块2号注入站
	2014
	一泵多井
	57
	2755
	

	13
	大庆中4聚驱注入站二期
	2012
	一泵多井
	52
	4440
	

	14
	大庆南东2号三元注入站
	2015
	一泵多井
	49
	2771
	

	15
	大庆新东区3号注入站
	2013
	一泵多井
	46
	3762
	

	16
	大庆聚杏4-4注入站一期
	2011
	一泵多井
	43
	2730
	

	17
	大庆聚杏4-4注入站二期
	2013
	一泵多井
	43
	-
	

	18
	大庆聚杏4-6注入站一期
	2011
	一泵多井
	42
	2760
	

	19
	大庆聚杏4-6注入站二期
	2013
	一泵多井
	42
	-
	

	20
	大庆14-7注入站
	2013
	一泵多井
	41
	2348
	

	21
	大庆南东4号三元注入站
	2014
	一泵多井
	40
	3030
	

	22
	大庆聚杏4-7注入站一期
	2011
	一泵多井
	39
	3122
	

	23
	大庆喇3-5注入站工程
	2011
	一泵多井
	38
	1474
	

	24
	大庆聚杏4-5注入站一期
	2013
	一泵多井
	36
	3180
	

	25
	大庆南东3号三元注入站
	2014
	一泵多井
	36
	3000
	

	26
	大庆新东区4号注入站二期
	2013
	一泵多井
	36
	3722
	

	27
	大庆聚杏4-3注入站
	2011
	一泵多井
	33
	2580
	

	28
	大庆北Ⅲ-5-9号注入站
	2011
	一泵多井
	27
	5566
	

	29
	大庆萨北1801-2号注入站
	2013
	一泵多井
	25
	2939
	

	30
	大庆萨北1801-2号注入站
	
	一泵多井
	25
	-
	

	31
	大庆南五西3号注入站
	2014
	单泵单井
	66
	4940
	

	32
	大庆三元南四东1号注入站
	2013
	单泵单井
	64
	4500
	

	33
	大庆杏北3-8三元注入站
	2013
	单泵单井
	60
	
	

	34
	大庆杏北3-6三元注入站
	2013
	单泵单井
	60
	5735
	

	35
	大庆三元南四东4号注入站
	2013
	单泵单井
	54
	4957
	

	36
	大庆三元南四东5号注入站
	2013
	单泵单井
	54
	4680
	

	37
	大庆喇1-8注入站
	2012
	单泵单井
	52
	5175
	

	38
	大庆北Ⅲ-5-1号注入站
	2010
	单泵单井
	48
	4598
	

	39
	大庆喇4-14注入站扩建二期
	2013
	单泵单井
	40
	3834
	

	40
	大庆中区东部1号注入站
	2013
	单泵单井
	41
	5330
	4500

	41
	大庆南2-11注入站二期工程
	2012
	单泵单井
	39
	6455
	

	42
	大庆杏北3-9三元注入站
	2015
	单泵单井
	38
	4825
	

	43
	大庆南五东3号注入站
	2014
	单泵单井
	30
	3292
	


2.8.2　聚合物配制站用地指标修订，主要根据大庆油田2009年后已建配制站的调查结果。根据目前实际生产和规划需要，按配制量划分为四个档次。经统计分析，面积指标取统计结果的有效最大值,对原指标进行了修订。站场用地测算见附表13。

附表13　配制站用地指标测算

	序号
	站场名称
	设计时间（年）
	规模（t/a）
	占地面积(m2)
	建构筑物面积（m2）
	场地道路面积（m2）
	管廊面积（m2）
	建筑系数（%）
	土地利用系数（%）

	1
	大庆北III-5配制站
	2009
	43200
	25261
	12267
	4910
	702
	48.56
	70.78

	2
	大庆萨中II配制站
	2014
	36000
	38380
	12022
	6919
	2221
	31.32
	55.14

	3
	大庆聚北一配制站
	2011
	24300
	17167
	7227
	3066
	1325
	42.10
	67.68

	4
	大庆聚中一配制站
	2013
	21600
	24070
	9518
	1458
	1023
	39.54
	49.85

	5
	大庆聚南一配制站
	2015
	12600
	15450
	8030
	1187
	1093
	51.97
	66.73

	6
	大庆杏北2号配制站扩建部分
	2011
	10000
	9584
	3416
	2710
	548
	35.64
	69.64

	7
	大庆杏十三-II配制站
	2010
	9540
	14790
	5481
	1219
	628
	37.06
	49.55

	8
	大庆喇1号配制站扩建部分
	2010
	7000
	12330
	4316
	2732
	720
	35.00
	63.00

	9
	大庆杏四聚配制站
	2014
	6480
	12279
	5419
	4541
	753
	44.13
	87.25


2.8.3　调配站用地指标，主要根据大庆油田2010年后已建的调配站的调查结果。因调配站因所使用的碱类型（强碱和弱碱）、原料进站方式、调配的低压液不同（低压一元和低压二元）的不同，占地面积有较大的出入。本指标修订时按照大庆油田目前常采用的“高压二元、低压一元”的流程，弱碱液由本站配制，强碱车载进站，在此条件下，经统计分析，面积指标取统计后的有效最大值。站场用地测算见附表14。

附表14　调配站用地指标测算

	序号
	站场名称
	设计时间（年）
	规模（m3/d）
	占地面积(m2)
	建构筑物面积（m2）
	场地道路面积（m2）
	管廊面积（m2）
	建筑系数（%）
	土地利用系数（%）
	备注

	1
	大庆北II-7二元调配站
	2014
	高压二元17564
低压一元：8265
	17779
	7736
	2963
	1697
	43.5
	69.72
	

	2
	大庆聚中二二元调配站
	2014
	高压二元14822
低压一元8337
	25100

（20000）
	9079
	6186
	1753
	36.2
	67.80
	中心化验室及采暖炉共占地3234；场地富裕2000

	3
	大庆杏北3-5三元配注站
	2013
	高压二元12255

低压一元
	20400

（16700）
	7193
	3842
	1392
	35.2
	60.91
	注入泵房2000；调配罐1700

	4
	大庆新东区2号二元调配、注入站
	2014
	高压二元12114
低压一元6957

注入井40口
	17580

(14940)
	4155
	3493
	1098
	23.6
	49.74
	注入站占地2640

	5
	大庆南四东二元站
	2013
	高压二元8880
低压一元4120
	14250
	3003
	5115
	922
	21.1
	63.43
	

	4
	大庆三元新中202二元调配站
	2014
	高压二元8680

低压一元5320
	15217
	7420
	3281
	871
	48.7
	76
	

	5
	大庆北十三联二元调配站
	2014
	高压二元6960
低压一元3350
	14256
	4416
	3254
	1092
	31
	61.46
	

	6
	大庆杏北3-7三元配注站
	2015
	高压二元4424
低压二元4128
注入井：53口
	21737

（15244）
	7516
	4020
	1513
	34.5
	60
	

	7
	大庆北III-6三元配注站
	2012
	高压二元3848
低压三元2391
注入站96
	12957

（10957）
	5434
	2574
	2862
	42
	84
	


2.8.4 自2008年以来，大庆油田和海拉尔油田二氧化碳驱先导性试验相继建设了芳48、树101和贝14等3座二氧化碳注入站，因此本次修订指标增加该项内容。二氧化碳注入站用地指标主要根据大庆油田及海拉尔油田3座二氧化碳注入站的调查结果，经统计分析，按注气量规模划分为三个档次，综合取值确定其用地指标。站场用地测算见附表15。

附表15　二氧化碳注入站用地指标测算表
	序号
	站名
	设计时间（年）
	设计规模（m3/d）
	用地面积（m2）
	建（构）筑物用地面积（m2）
	建筑系数（%）
	道路及广场用地面积（m2）
	管线（廊）用地面积（m2）
	土地利用系数(%)
	备注

	1
	大庆芳48注入站
	2008
	864
	8542
	1816.4
	21.3
	4090.6
	120.5
	70.1
	包括装车场、罐区及车库

	2
	大庆树101注入站
	2014
	1018
	8884
	1752
	19.7
	2948.3
	122.6
	54.3
	包括装车场及罐区，不含车库

	3
	大庆贝14注入站
	2014
	1720
	10195.9
	2301.7
	22.6
	5042.1
	75.5
	72.8
	包括装车场及罐区，不含车库


2.8.5　自2010年以来，大庆油田和海拉尔油田二氧化碳驱先导性试验相继建设了芳48、树101和苏6等3座二氧化碳液化站，因此本次修订指标增加该项内容。CO2液化站用地指标主要根据大庆油田及海拉尔油田已经建设的3座二氧化碳液化站及即将建设的苏6扩建液化站的调查结果，经统计分析，按液化装置是否包含二氧化碳提纯工艺及液化规模划分为6个档次，综合取值确定其用地指标。

用地测算表中，芳48液化站及树101液化站是和注入站合建的，共用1座辅助生产厂房、装车场及罐区。用地指标是按液化站独立建站给定的，用地面积包括辅助生产厂房、装车场和罐区。（6×104t/a、9×104t/a这两个规模含二氧化碳提纯工艺的用地指标是根据12×104t/a含二氧化碳提纯工艺的用地指标并结合模拟设计得到的）。站场用地测算见附表16。

附表16　二氧化碳液化站用地指标测算表
	序号
	站名
	设计时间（年）
	设计规模（t/a）
	用地面积（m2）
	建（构）筑物用地面积（m2）
	建筑系数（%）
	道路及广场用地面积（m2）
	管线（廊）用地面积（m2）
	土地利用系数(%)
	备注

	1
	大庆芳48液化站
	2010
	6×104
	6955.1
	2188
	31.5
	1039.1
	175.7
	48.9
	生产装置未包含二氧化碳脱水单元，与芳48注入站合建，共用1座装车场及罐区。

	2
	大庆树101液化站
	2012
	9×104
	4662
	1250
	17.2
	977.6
	155.5
	51.1
	生产装置未包含提纯工艺，与树101注入站合建，共用1座辅助生产厂房、装车场及罐区。

	3
	大庆苏6液化站
	2014
	12×104
	10545.7
	1556.3
	14.8
	4030
	113.1
	54.2
	生产装置包含提纯工艺，但提纯工艺未包含尾气处理部分。包含装车场及罐区。

	4
	大庆苏6扩建液化站
	2015
	10×104
	12587
	3833.4
	30.5
	3522.7
	132.5
	59.5
	生产装置包含提纯工艺，与苏6液化站合建，共用1座装车场。


2.9　采出水处理站

2.9.1～2.9.3　根据对大庆、长庆、塔里木、克拉玛依油田近年来新建污水处理站的调查，由于油田近几年来采出水水质特性发生变化，因大庆油田含聚污水聚合物含量增加，三元污水的出现，处理难度加大，处理工艺也有了变化，用地均发生了变化。

根据对普通、含聚及深度污水处理站用地数据的统计分析，现有部分指标不能满足需求。水驱含油污水处理站划分为四个档次；含聚污水处理站划分为三个档次，对原指标进行了修订；本次增加的三元污水处理站分为两个档次，分别对其用地面积进行控制。

根据调查结果，经统计分析，面积指标取统计结果的有效最大值。站场用地测算见附表17。

2.9.4　根据对大庆油田含油污水深度处理站的统计，原有指标中的规模不满足要求，本次修订在原基础上增加一档规模。

根据调查结果，经统计分析，面积指标取统计结果的有效最大值。站场用地测算见附表17。

附表17　含油污水处理站用地指标测算

	序号
	站场名称
	设计时间（年）
	工艺流程
	规模（m3/d）
	占地面积(m2)
	建构筑物面积（m2）
	场地道路面积（m2）
	管廊面积（m2）
	建筑系数（%）
	土地利用系数（%）
	备注

	1
	大庆南十六联含油污水深度处理站
	2011
	两级压力过滤
	40000
	17584
	6606
	6592
	776
	37.56
	79.46
	

	2
	大庆中416深度污水处理站
	2013
	两级压力过滤
	40000
	21750
	4576
	3780
	1077
	21.03
	43.37
	

	3
	大庆中十四含油污水深度处理站
	2014
	两级压力过滤
	33000
	14100
	4648
	1841
	1592
	32.96
	57.31
	

	4
	大庆三元中511含油污水深度处理站
	2008
	两级压力过滤
	30000
	13802
	6969
	1763
	1295
	50.49
	72.64
	

	5
	大庆中306含油污水深度处理站
	2006
	两级压力过滤
	30000
	15528
	4684
	2370
	765
	30.16
	50.35
	

	6
	大庆北III-1含油污水深度处理站
	2011
	两级压力过滤
	30000
	21960
	5532
	2221
	4106
	25.19
	54.00
	

	7
	大庆新中一含油污水及深度处理站
	2013
	两级压力过滤
	25000
	28060
	10490
	2204
	2653
	37.38
	54.69
	

	8
	大庆北十三联新含油污水深度处理站
	2013
	两级压力过滤
	25000
	13889
	
	
	
	0
	0
	

	9
	大庆喇I-1含油污水深度处理站
	2014
	两级压力过滤
	20000
	13378
	3711
	2050
	823
	27.73
	49.21
	

	10
	大庆北II-7深度污水站
	2014
	两级压力过滤
	20000
	13800
	
	
	
	0
	0
	

	11
	大庆聚南25含油污水深度处理站
	2005
	两级压力过滤
	5000
	8235
	2335
	899
	914
	28.35
	50.37
	

	12
	大庆萨西含油污水深度处理站
	2008
	两级压力过滤
	4500
	6790
	1672
	1179
	800
	24.62
	53.77
	

	13
	大庆南7-1联三元污水处理站
	2009
	
	30000
	43143
	12363
	3044
	1740
	28.65
	39.74
	

	14
	大庆北II-7三元含油污水站
	2014
	连续流处理或序批式沉降、二级压滤
	30000
	45073
	13871
	6246
	3811
	30.77
	53.08
	

	15
	大庆聚中312三元污水处理站
	2013
	一级序批沉降---石英砂过滤
	27000
	45000

（42600）
	10687
	3208
	3573
	23.74
	38.81
	

	16
	大庆中417三元污水站
	2013
	序批式沉降→连续自动砂滤器
	27000
	54780

（51580）
	17252
	5397
	6430
	31.49
	53.08
	

	17
	大庆中514三元污水处理站
	2015
	序批式沉降→连续自动砂滤器
	26000
	43060
	8648
	3876
	3135
	20.08
	36.36
	

	18
	大庆杏北三元-6污水站
	2013
	序批式沉降，二级过滤
	22000
	40545

(37255)
	12892
	2584
	2046
	31.79
	43.22
	

	19
	大庆聚北一三元污水处理站
	2009
	一级曝气沉降，二级过滤
	20000
	32750
	13415
	1758
	7374
	40.96
	68.84
	

	20
	大庆三元新中202污水站
	2014
	序批式沉降→连续自动砂滤器
	19000
	35123

(32523)
	9739
	5060
	2793
	27.72
	50.08
	

	21
	大庆聚南1-2高浓度含聚污水处理站
	2011
	一级气浮沉降-二级混凝沉降--双滤料过滤
	35000
	39000

（35550）
	11819
	4900
	2727
	30.3
	50.00
	

	22
	大庆南7-2高浓度聚合物污水处理站
	2011
	高含聚污水站
	30000
	32679

（28600）
	13487
	10335
	4128
	41.27
	85.52
	

	23
	大庆聚北一三元污水处理站
	2009
	一级曝气沉沉降-二级过滤
	20000
	32750
	18589
	3182
	3721
	56.76
	77.83
	

	24
	大庆中113高浓度聚合物驱污水站
	2014
	一级气浮沉降-二级混凝沉降--砂率器
	15000
	18824

（17824）
	6428
	4821
	1398
	34.14
	67.18
	

	25
	大庆杏十三-1含聚污水深度处理站
	2008
	微生物处理
	15000
	16550
	6110
	3058
	1170
	36.91
	62.46
	

	26
	大庆聚喇170转油放水、含聚污水处理站
	2014
	高含聚污水站
	13000
	16472
	7327
	2836
	1746
	44.48
	72.29
	

	27
	大庆聚杏十二含聚污水处理站
	2012
	二级沉降、一级压滤
	12000
	17878

（16678）
	7303
	2789
	2573
	40.84
	70.84
	

	28
	大庆喇600高浓度聚合物驱污水站二期
	2012
	
	10000
	17940

（16840）
	6325
	3024
	2417
	35.25
	65.58
	

	29
	新疆轮一联老污水站改造
	2012
	缓冲沉降-压力除油-两级过滤
	5000
	8770
	2915
	900
	990
	33.2
	54.80
	

	30
	新疆哈得4污水站
	2006
	缓冲沉降-压力除油-两级过滤
	5000
	7394
	2005
	462
	934
	27.11
	46.00
	

	31
	长庆白二联采出水处理站
	2007
	除油+气浮+过滤
	1500
	4300
	851
	230
	129
	19.8
	28.10
	

	32
	大庆含油污水达标排放站
	2006
	
	30000
	37000
	10066
	10500
	4250
	27
	67.00
	


2.9.5　稠油含油污水处理同常规污水处理相比，处理工艺复杂，处理站内除个别设施有安全距离要求外，大部分为火灾危险性类别相同的设施或建筑物，它们之间的距离主要是满足设备检修和工艺管道敷设的需要。

稠油含油污水处理站与同规模普通污水处理站相比，用地面积增加。站场用地测算见附表18。

附表18　稠油污水处理站用地指标测算
	序号
	站场名称
	设计规模

（m3/d）
	站场用地面积(m2)
	建、构筑物用地面积(m2)
	道路广场用地面积(m2)
	管线及管廊用地面积(m2)
	建筑系数(%)
	土地利用系数(%)

	1
	欢四联稠油污水深度处理工程
	12000
	27578
	5737
	4228
	4146
	20.8
	51.2

	2
	冷家油田稠油污水深度处理站工程
	15000
	26097
	5941
	5468
	4175
	22.8
	59.7

	3
	欢三联污水深度处理工程
	20000
	46607
	10120
	7820
	6388
	21.7
	52.2

	4
	欢喜岭油田锦16块兴隆台油层二元驱地面工程 锦16块西部（锦采） 污水处理站单元
	6800
	14780
	3971
	1880
	1350
	26.9
	48.7

	5
	欢喜岭油田锦16块兴隆台油层二元驱地面工程 锦16块西部（欢采） 污水站
	4500
	11934
	3300
	1350
	950
	27.6
	46.9

	6
	曙四联污水深度处理扩建工程
	20000
	11830
	4780
	920
	1180
	40.4
	58.2


2.9.6 根据对各油田外排污水站的统计，除大庆油田的1座站规模为30000ｍ3/ｄ外，其它油田处理站的规模均在5000ｍ3/ｄ以下，且同等处理规模的站占地面积差异太大，数据无法使用，本次不对该类站场占地修订。站场用地测算见附表19。

附表19　外排污水处理站用地指标测算

	序 号
	站场名称
	设计规模（m3/d）
	站场用地面积(m2)

	1
	大港油田南一外排污水处理站
	3000
	3000

	2
	冀东油田高尚堡联合站外排污水处理部分
	4000
	4500

	3
	羊三木污水处理站外排污水处理部分
	5000
	5850

	4
	冀东油田高尚堡联合站外排污水处理部分扩建工程
	14000
	7000


2.10　油田集气增压站

2.10.1　根据吉林油田增压集气站现状，增加了新的设计规模及用地。站场用地测算见附表20。

附表20　集气（增压）站用地指标测算
	序号
	站名
	设计时间（年）
	设计规模（104m3/d）
	面积
（m2）
	建（构）筑物面（m2）
	建筑系数（%）
	道路及广场用地面积（m2）
	管（线）廊面积（m2）
	土地利用系数（%）
	备注

	1
	大庆五-1集气站
	1999
	2
	219
	101.25
	46.2
	
	20.7
	55.7
	

	2
	大庆三-2集气站
	1998
	2
	551
	127.3
	23.1
	58
	50
	42.7
	含加热设施

	3
	大庆三-1集气站
	1996
	5
	4948
	317.5
	14.9
	1482
	350
	51.9
	广场面积大

	4
	大庆南十增压集气站
	1997
	5
	2160
	225
	22.1
	430
	361
	58.7
	含加热设施

	5
	大庆新一集气站
	1998
	10
	2986
	596
	20
	416
	338
	45.2
	有甘醇脱水设施

	6
	大庆北I-1增压站
	1999
	15
	2318
	602.7
	26
	359.2
	80
	45.0
	

	7
	大庆杏I-1增压集气站
	1995
	15
	3618.5
	727.3
	20.1
	598
	303
	45.0
	

	8
	新疆五3东增压脱水站
	2001
	15
	8268
	1745
	21.1
	1430
	591
	45.5
	有脱水设施

	9
	吉林五家子集输站
	1996
	20
	3168
	630.3
	19.9
	240
	180
	33.2
	

	10
	长庆苏里格气田

上古中压集气站

神-2集气站
	2014
	200
	6234.3
	276
	4.4
	1769
	3214
	84.36
	不含停车场

放空区

	11
	长庆苏里格气田

上古中压集气站

苏东41-1集气站
	2010
	100
	4672.75
	271
	5.8
	863
	1897
	64.87
	不含停车场

放空区

	12
	长庆苏里格气田

上古中压集气站

苏东41-3集气站
	2011
	50
	3784.5
	271
	7.2
	721
	1361
	62.17
	不含停车场

放空区

	13
	长庆靖边气田

下古高压集气站

南49集气站
	2014
	100
	5522
	282
	5.1
	1589
	2638
	81.66
	不含停车场

放空区


2.11　油田气处理厂和原油稳定站

2.11.1　多数油田气处理厂是在集中处理站投产后，为进行油气深度处理而后增加的装置，一般是独立设厂。本用地指标是按独立设厂而取定的，如与集中处理站联合布置，其用地面积可适当减少，减少的内容主要是道路及辅助设施的用地。油田气处理厂内如设有脱硫及脱氮设施，其用地应适当增加。站场用地测算见附表21。

附表21　油田气处理厂用地指标测算
	序号
	站场名称
	设计时间（年）
	设计规模

（104t/a）
	站场用地面积(m2)
	建、构筑物用地面积(m2)
	道路及广场用地面积(m2)
	管线及管廊用地积(m2)
	建筑系数(％)
	土地利用系数(％)

	1
	大庆北I-2天然气处理厂及系统配套工程
	2010
	90
	46443
	17802
	8698m2（处理厂）；1635 m2（综合值班室）
	1680
	38
	71.3%

	2
	大庆南八天然气处理厂及系统配套工程
	2011
	90
	46613.3 m2
	3546.2
	7400处理厂）

1050m2（停车场）
	494
	7.6
	74.6%

	3
	大庆北II-2天然气处理厂及系统配套工程
	2012
	140
	39117
	4383.37
	道路：1709m2；场地铺装：9800 m2
	521
	11.2
	75.0%


2.11.2　原油稳定站（分馏法）用地指标，是根据大庆油田站场用地数据取定的，主要包括工艺装置区、储罐区、火炬及公用和辅助设施的占地，按原油处理量的规模划分为2个档次。站场用地测算见附表22。

附表22　原油稳定站用地指标测算
	序号
	站场名称
	设计时间（年）
	设计规模
（104t/a）
	站场用地面积(m2)
	建、构筑物用地面积(m2)
	道路及广场用地面积(m2)
	管线及管廊用地面积(m2)
	建筑系数
(％)
	土地利用系数(％)

	1
	大庆萨北地区原稳装置调整改造工程
	2011
	320
	20588
	2778.5
	4200
	420
	17.5
	40

	2
	大庆萨南原稳装置调整改造工程
	2013
	350
	7640
	1572
	2000
	360
	25.8
	55.9


2.12　汽车装卸油装置

2.12.1　根据实地调研，目前，油田部分采油井场、接转站及集中处理站为了适应油田滚动开发，需要建设汽车装卸油场地，一般设四车位。

3　气田工程用地控制指标

3．1　进井场道路

3.1.1 气田进井场道路用地同油田进井场道路用地一样，因此，其用地指标的确定方法同油田进井场道路用地指标。
3．2　井 场
3.2.1，3.2.2 采气井场用地同采油井场用地一样，根据地貌条件分别考虑钻井作业井场和井下作业井场两种情况，因此其用地指标的确定方法同采油井场用地指标。
3.2.3 井场外边沟、护坡、防洪坝、挡土墙以及其它安全设施用地，根据当地实际，因地制宜，其用地面积按实际情况计算。考虑到页岩气、高含硫化氢的气井井场用地特殊性，并且实际气井数量还很少，没有规律性，按实际情况处理。
对于高含硫化氢气体、高压、高危险气井在安全范围内需要拆迁的用地按相关规定处理。

3．3　集气站

3.3.1 常温分离是指天然气在水合物形成温度以上进行气液分离的工艺过程。本指标统计按集气站独立建站考虑。

本次修订，统计发现常温分离集气站实际用地面积变化较大，如西南油气田公司川中气矿50×104m3/d的集气站实际用地面积大都集中在5000m2-6000m2，与原2009版集气站（50×104m3/d）用地指标基数2500m2相差较大，需进行相应修订。同时还发现集气站用地面积与工艺功能、处理量及集气支线数有较为密切的联系，故按工艺功能、处理规模及集气支线数确定用地指标。

常温分离集气站用地指标的取值以龙岗26井集气站（50×104m3/d）、合川109井集气站（100×104m3/d）用地面积为基准，给出了常温分离集气站的基本模式（汇管+分离1套；集气支线2条）的基础指标（4000m2、4400m2），当分离设备、集气支线数量变化，或增设加热设备、缓蚀剂等加注设备时，再分别考虑用地指标的调整值，最终确定用地指标。如某常温分离集气站规模为50×104m3/d，站内设有：卧式气液分离器3套，水套炉加热1套，防冻剂、缓蚀剂加注橇各2套，集气支线5条。则其用地指标=基础指标（4000）+分离设备增加指标[110×（3-1）]+加热设备增加指标（160×1）+加注设备增加指标(110×4)+集气支线增减指标[60×(5-2)]=4000+220+160+440+180=5000m2。

本指标未考虑凝析油罐区等单位工程设施的用地，若站内设有3.6所列的单位工程时，应按3.6中指标增加相应用地。

高含硫化氢天然气集气站与一般常温分离集气站的主要差别为：站外安全卫生防护距离大、去放空火炬的管道通常架空敷设等，其站内主要设施之间的防火距离等与一般集气站差别不大，故本常温分离集气站用地指标也适用于高含硫化氢天然气集气站的站内用地。

站场用地测算见附表23。

附表23　常温分离集气站用地指标测算

	序号
	站（厂）名称
	用地面积(m2)
	建构筑物用地面积(m2)
	道路广场用地面积(m2)
	管线及管廊用地面积(m2)
	处理规模(104m3/d)
	井口数量(座)
	备注

	1
	黄草峡草7、30井集气站
	4200
	700
	900
	150
	8
	2
	

	2
	合川001-7井
	4827
	1230
	950
	70
	20
	3
	DN150卧式清管发球阀1台。

	3
	潼南102井集气站
	3938
	1250
	870
	55
	20
	1
	DN600卧式气液分离器1台，20m3凝析油罐1台，50m3玻璃钢罐2台，

	4
	潼南6井集气站
	6636.7
	2200
	2200
	140
	20
	1
	DN600卧式气液分离器2台DN1400放空分液罐1台

	5
	川东北芭蕉001-H1
	5892
	2100
	1000
	120
	20
	1
	流程具备采气、保温、分离、计量、清管等功能；主要工艺设备：分离器、高孔计量装置、清管阀、污水罐、机泵等。

	6
	英买23集气站
	4352
	1400
	2500
	90
	6
	1
	加热炉2台，DN1000分离器1台，

	7
	苏-20井区苏-34集气站
	3780
	
	
	
	50
	
	上报材料

	8
	榆-21集气站
	3034
	
	
	
	37
	
	上报材料

	9
	龙岗26井集气站
	6651
	2251
	1020
	145
	50
	1
	井口水套炉加热1套、井口防冻剂、缓蚀剂加注橇各2套，设卧式气液分离器3套，净化燃料气计量橇1套，设清管收球装置2套、发送装置1套，设汇管、放空分离器

	10
	广安114井集气站
	5294
	2090
	1140
	115
	50
	1
	DN800卧式气液分离器1台,DN600卧式气液分离器1台,DN1400放空分液罐1台,20m3凝析油罐1台，50m3气田水罐2台。

	11
	广安126井集气站
	6269
	2310
	1402
	180
	50
	1
	DN800卧式气液分离器1台DN1400放空分液罐1台；,SSL20/70水套加热炉1台20m3凝析油罐1台，50m3气田水罐1台。

DN600卧式气液分离器1台

	12
	合川109井集气站
	5455
	2200
	1400
	55
	100
	1
	DN800卧式气液分离器1台；DN600卧式气液分离器1台DN1400放空分液罐1台；DN200清管发球筒1台；20m3凝析油罐2台；50m3气田水罐1台。

	13
	塔中6集气站
	3800
	1100
	500
	42
	100
	1
	H2S:2100～2400mg/m3

	14
	龙岗28井集气站
	4828
	2145
	612
	89
	110
	1
	井口水套炉加热1套、井口防冻剂、缓蚀剂加注橇各2套，设卧式气液分离器2套，净化燃料气计量橇1套，设清管收、发送装置各1套，设汇管、放空分离器

	15
	天东9井站
	6589
	1058
	1050
	26
	150
	4
	分离、计量、脱水

另有脱水及消防用地6600+800=7400

	16
	大北试采集气站
	6896
	3400
	900
	56
	150
	1
	设井口安全系统、井口真空炉加热1套、出站防冻剂、缓蚀剂加注橇各1套，设卧式生产气液分离器1套，卧式轮换计量分离器1套，燃料气计量橇1套，设清管发送装置1套，设闪蒸罐1台、油水罐2台、放空分液罐1台。（另有井场约4000）

	17
	西集气站（无分离）
	2525
	813
	345
	25
	200
	1
	CO2含量0.108~1.190%，平均0.662%。


3.3.2　低温分离是指通过在天然气中注醇，使得水合物形成温度降低，并通过低温分离，将天然气中的水或液烃分离出来的工艺过程。统计发现近5-10年无新建低温分离集气站，本次修订沿用2009版指标的基础上，参照常温集气站的用地指标表，增加集气分离功能模块调增指标值。

对四川气田中坝、卧龙河低温分离集气站（七、八十年代建成）、新疆马庄低温分离集气站（九十年代初建成）以及苏里格集气站（2002初建成）进行统计分析，较早建设的中坝、卧龙河集气站依托井场建设，凝析油储罐规模较大但均远离集气站（约200m）外单独选址建设凝析油储罐区；近年来建设的马庄和苏里格集气站均独立于井场单独选址建设，且凝析油储罐规模不大，未设置凝析油稳定装置。

本低温分离集气站主要以马庄和苏里格集气站为参照——即独立于井场单独选址建设、工艺装置区统一设置（未设置独立的高压分离区、凝析油稳定区）、凝析油储罐规模不大（小于等于50m3）。站场用地指标的取值以苏里格1号集气站为基准，该站内设置有工艺装置区(46m×18m)，甲醇罐区、注醇泵房、发配电及仪表控制室、深井泵房、消防器材间、门卫、厕所等设施。低温分离集气站的用地基础指标（表中第3列“用地面积”）包括2套分离设备、2条集气支线及其换热、加注基本设备，当分离设备、集气支线数量变化，再分别考虑用地指标的调整值，最终确定用地指标。如某低温分离集气站规模为30×104m3/d，站内设有：气液分离器3套，换热设备1套，注醇设备1套，集气支线5条。则其用地指标=基础指标（4200）+分离设备增加指标[110×（3-2）]+集气支线增减指标[60×（5-2）]=4200+220+180=4800m2。

本指标未考虑凝析油罐区等单位工程设施的用地，若站内设有3.6所列的单位工程时，应按3.6中指标增加相应用地。若低温分离集气站与井场合建，或设置独立的高压分离区、凝析油稳定区时，应根据实际情况增加用地。

站场用地测算见附表24。

附表24　低温分离集气站用地指标测算

	序号
	站（厂）名称
	用地面积(m2)
	建构筑物用地面积(m2)
	道路广场用地面积(m2)
	管线及管廊用地面积(m2)
	处理规模(104m3/d)
	井口数量(座)

	1
	马庄气田I号集气站
	4838
	1628
	900
	58
	60
	

	2
	马庄气田II号集气站
	4288
	1488
	800
	55
	60
	

	3
	苏里格1＃集气站
	6128
	1109
	845
	36
	110
	12

	4
	苏里格2＃集气站
	6702
	1403
	868
	39
	110
	10


3.4　增压站

3.4.1　气田天然气增压站的特点是被压缩的天然气量和压力的变化范围较大。为了适应这一特点，气田内部集输系统的增压站内，多采用小功率的变功况撬装燃气压缩机组。本指标统计按增压站独立建站考虑。

本次修订，统计近几年新建的增压站的实际用地，发现处理量≤50×104m3/d的增压站原用地指标5500m2明显不足。

塔里木油田牙哈7低压集气站，30×104m3/d，4井口，6台压缩机。含集气站功能［集气站用地约4320=4200+60×（4-2）］，增压站实际用地11065=15385-4320，原指标值偏低1565=11065-［5500+1000×（6-2）］；

池39井增压站，在已建井站基础上扩建，生产规模为21×104m3/d，2台压缩机组（440kW），原指标值略偏高465=5500-5035；

池11井增压站，在已建井站基础上扩建，生产规模为21×104m3/d，2台压缩机组（440kW），原指标值偏低2395=7895-5500；

9号站增压工程，安装增压机组3台，功率1410kW，增压站实际用地7370，原指标值偏低870=7370-［5500+（3-2）×1000］；

五灵山增压站，增压机（3台）、分离器、高孔计量装置、收发球筒、污水罐等，增压站实际用地8320，原指标值偏低1820=8320-［5500+（3-2）×1000］；

温泉11井增压站，增压机（2台）、分离器、高孔计量装置、发球筒、污水罐等，增压站实际用地6235，原指标值偏低735（6235-5500）；

温泉4井增压站，增压机（1台）、脱水装置、分离器、高孔计量装置、清管阀、脱硫塔等，增压站实际用地5200，原指标值偏低700=5200-［5500-（2-1）×1000］。

因此本次修订将处理量≤50×104m3/d的增压站原用地指标5500m2调增1100=（1565-465+2395+870+1820+735+700）/7，新指标取6600m2。

根据苏-10井区增压站，生产规模为120×104m3/d，增压站实际用地11765，因此100×104m3/d生产规模≤150×104m3/d的新指标取11500m2。

本次修订增加了压缩机组变化的指标变化值，指标套用更加灵活、适用。

本增压站用地指标也适用于高含硫化氢天然气增压站的站内用地。

具体工程中，若站内设有3.6所列的单位工程时，应按3.6中指标增加相应用地。

站场用地测算见附表25。

附表25　气田增压站用地指标测算

	序号
	站（厂）

名称
	用地面积(m2)
	建构筑物用地面积(m2)
	道路广场用地面积(m2)
	管线及管廊用地面积(m2)
	处理规模(104m3/d)
	备注

	1
	池39井增压站
	5035
	1339
	930
	168
	21
	在已建井站基础上扩建，生产规模为21×104m3/d，2台压缩机组（440KW），丘陵地区

	2
	草5、31井集气总站
	6045
	2262
	1550
	265
	20
	含增压集气站，生产规模为20×104m3/d，3台压缩机组（440KW），丘陵地区，站内设置有台阶和护坡，无值班休息室

	3
	池11井增压站
	7895
	2669
	1658
	268
	49
	在已建井站基础上扩建，生产规模为49×104m3/d，2台压缩机组（440KW），丘陵地区

	4
	苏-14增压站
	3880
	1540
	710
	56
	48
	48×104m3/d

	5
	9号站增压工程
	7370
	3520
	1860
	121
	42
	安装增压机组3台，功率1410KW；过滤分离器DN800mm2台。

	6
	五灵山增压站
	8320
	3300
	2100
	152
	15
	流程具备集输、分离、计量、增压功能；主要工艺设备：增压机（3台）、分离器、高孔计量装置、收发球筒、污水罐等。

	7
	温泉11井增压站
	6235
	2520
	1900
	110
	20
	流程具备集输、分离、计量、增压、集输功能；主要工艺设备：增压机（2台）、分离器、高孔计量装置、发球筒、污水罐等。

	8
	温泉4井增压站
	5200
	2450
	1100
	98
	27
	流程具备集输、分离、计量、增压功能；主要工艺设备：增压机（1台）、脱水装置、分离器、高孔计量装置、清管阀、脱硫塔等。

	9
	牙哈7低压集气站
	11285
	4560
	2200
	240
	30
	30×104m3/d，4井口，6台压缩机。含集气站功能

另有集气站用地约4100=4000+50×（4-2）

	10
	平落坝增压站
	8548
	3396
	1835
	281
	60
	生产规模为60×104m3/d，4台压缩机组（630、470KW各２台），丘陵地区，站内设置台阶。含污水罐区、消防水池、给水池（共约1500m2）等。

	11
	道佐（平落19井）增压站
	9500
	3700
	2154
	301
	64
	安装低压气增压机组2台，气举气增压机组2台，气液分离器和过滤分离器各2台。

	12
	广安增压站
	8479
	3560
	1520
	220
	70
	安装增压机组3台，功率1000KW；过滤分离器DN800mm2台。

	13
	五百梯气田增压工程
	11213
	4770
	3012
	410
	84
	84×104m3/d，4台630kW整体式燃气往复式压缩机

	14
	苏-10井区增压站
	11765
	5240
	3273
	534
	120
	生产规模为120×104m3/d，不包括隔油池（520m2）、蒸发池（14550m2）、火炬等，另有集气装置区（1500m2）。


3.5　脱水（硫）站

3.5.1　根据《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004,天然气脱水站——在油气田分散设置对天然气进行脱水的站场；天然气脱硫站——在油气田分散设置对天然气进行脱硫的站场。本指标统计按脱水站独立建站考虑。统计发现，脱水站处理规模均＞100×104m3/d，2009版处理量50×104m3/d的用地指标依据的建站资料太久远，且指标明显偏小，故本次修订取消该档指标。

站场用地指标中，处理量≤100×104m3/d的取值以高峰场凉风脱水站，100×104m3/d＜处理量≤200×104m3/d的取值以磨溪气田嘉二脱水站、天东9井（脱水）站为基准；200×104m3/d＜处理量≤400×104m3/d以威远202井区页岩气脱水站为基准。

本脱水站用地指标也适用于高含硫化氢天然气脱水站的站内用地。

具体工程中，若站内设有3.6所列的单位工程时，应按3.6中指标增加相应用地。

站场用地测算见附表26。

附表26　天然气脱水站用地指标测算

	序号
	站（厂）名称
	用地面积(m2)
	建构筑物用地面积(m2)
	道路广场用地面积(m2)
	管线及管廊用地面积(m2)
	处理规模(104m3/d)
	备注

	1
	高峰场凉风脱水站
	6308
	1698
	940
	15
	100
	

	2
	平落坝脱水站
	4389
	1201
	654
	21
	100
	

	3
	城深2站
	9600
	2780
	2100
	89
	30
	三甘醇脱水，含职工宿舍

	4
	磨溪气田嘉二脱水站
	6800
	2625
	2100
	15
	200
	

	5
	天东9井站
	6500
	1728
	1050
	26
	150
	

	6
	巫溪脱水站
	16133
	4780
	4495
	100
	200
	不具代表性：仅方案阶段,站内返排液收集池很大（约4000m2），绿化650m2

	7
	威远202井区页岩气脱水站
	11020
	3294
	1781
	530
	100+280
	页岩气,站外另有值班休息室1123

	8
	罗家2井集气站
	10600
	2040
	3500
	21
	380
	高含硫，含脱水

	9
	川东北B集气站
	30704
	14343
	5340
	2800
	300×3
	不具代表性：6口井井场占地很大，3套联合布置


3.5.2　小型天然气脱硫站在气田内部分散设置，用于简单净化处理，一般与集气站或气田集输末站合建（本指标仅统计脱硫站部分），近年来该类站场建成数量不多，可查阅工程资料有限。

此类脱硫站通常硫处理量不大，多采用干法脱硫撬而没有硫黄副产品，故本指标按不设置硫黄储运场地来确定。

本次修订增加了一档（处理量10×104m3/d-20×104m3/d），取值依据龙004-X1井试采地面集输工程，该工程为MDEA脱硫，规模为20×104m3/d，总用地11573m2（扣除井场、集气站、火炬（含放空分离罐）等后，脱硫站净用地5850m2），故取定指标值6000m2。

具体工程中，若站内设有3.6所列的单位工程时，应按3.6中指标增加相应用地。

站场用地测算见附表27。

附表27　天然气脱硫站用地指标测算

	序号
	站（厂）名称
	用地面积(m2)
	建构筑物用地面积(m2)
	道路广场用地面积(m2)
	管线及管廊用地面积(m2)
	处理规模(104m3/d)
	备注

	1
	塘河干法脱硫站
	3600
	1268
	1120
	50
	5
	气质含H2S1.5g/m3

	2
	龙004-X1井试采地面集输工程
	5850
	2082
	1107
	45
	20
	H2S:0.88%，CO2:0.47%
另有集气站（2248）、站外道路改造及火炬（含放空分离罐）3525


3.6　单位工程用地指标

当气田集气站、增压站、脱水（硫）站内，需设置自备电源、供热设施、放空及火炬系统和凝析油、化学试剂储罐、生产消防供水、气田水装置、事故应急池等设施时，应按本节规定的单位工程用地指标增加用地面积。

站场用地测算见附表28、29。

附表28　天然气放空火炬站外架空管廊用地指标测算

	序号
	站场名称
	站外架空管廊长（m）
	站外架空管廊宽（m）
	占地面积（m2）
	备注

	1
	川东北气田A井场
	110
	4.5
	495
	

	2
	川东北气田B集气站
	96
	5
	480
	

	3
	川东北气田C井场
	65
	4
	260
	

	4
	川东北气田F井场
	55
	4
	220
	

	5
	川东北气田G1集气站
	105
	5
	525
	

	6
	川东北气田G2井场
	96
	4
	384
	

	7
	川东北气田李家沟阀室
	110
	4.5
	495
	

	8
	迪那处理厂
	161
	35
	5536
	火炬1，含维修道路

	9
	
	102
	25
	2550
	火炬2，含维修道路

	10
	长北处理厂
	190
	25
	4750
	含维修道路


注：川东北气田天然气厂，火炬、火炬管廊带与厂区合建，长约200m，总用地21723m2。

附表29　污水蒸发池用地指标测算

	序号
	蒸发净表面积（m2）
	池底长

（m）
	池底宽

（m）
	围栏长

（m）
	池底宽

（m）
	蒸发占地面积

（m2）

	1
	2000
	45
	45
	73
	77
	5621

	2
	5000
	71.5
	70
	99.5
	102
	10149

	3
	10000
	100
	100
	128
	132
	16896

	4
	20000
	143
	140
	171
	172
	29412

	5
	50000
	225
	223
	253
	255
	64515


注：①蒸发池多修建于沙漠荒漠地区，池壁放坡坡比1:2-1:3；

②单侧加宽（池壁内放坡h=2m-2.5m，池顶宽，池顶外放坡h=0.5m，顶顶至围栏宽度）:6m+2m+2m+4m=14m，即长宽得加宽28m；短边再加4m车行道（清淤）——综上，围栏占地：围栏长×围栏宽=（池底长+28）×（池底宽+28+4）。

3.7　天然气净化（处理）厂

3.7.1　根据《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004对天然气净化厂的定义，此类工厂一般生产工艺复杂，生产装置较多，规模较大。天然气净化厂项目的组成见表3.7.1-1。

表3.7.1-1　天然气净化厂项目的组成一览表

	序号
	功能分区
	项目组成内容
	备注

	1
	工艺装置区
	脱硫、脱水、硫黄回收、尾气处理装置
	

	2
	公用系统
	供热、供电、供水、氮气、排污
	

	3
	辅助设施
	硫黄成型、储存和装卸，维修
	

	4
	其它设施
	道路、管廊、消防车库、生产管理、卫生急救、

环境保护、通信设施
	包括厂前区、

消防站


天然气净化厂用地的多少，主要取决于生产规模和原料天然气气质条件（硫化氢和二氧化碳含量的高低）。相同生产规模的净化厂，因原料天然气气质条件（硫化氢、二氧化碳含量）不同，工艺方法、公用系统能力等均不相同，因而工厂用地有较大的差异。本用地指标参照我国常见天然气中硫化氢、二氧化碳含量的变化范围，按原料天然气中含硫化氢和脱二氧化碳的多少将天然气净化厂分为三类，并据此编制净化厂用地指标。

一类：原料气中硫化氢含量大于等于4%且小于8%，或脱二氧化碳量大于等于8%且小于15%；

二类：原料气中硫化氢含量大于等于1%且小于4%，或脱二氧化碳量大于等于2%且小于8%；

三类：原料气中硫化氢含量小于1%，或脱二氧化碳量小于2%。

推荐的天然气净化厂用地指标见表3.7.1-2。

表3.7.1-1　推荐的天然气净化厂用地指标

	规模（104m3/d×套）
	一类天然气净化厂用地指标

	
	用地面积（m2/座）
	规模每增减1套，用地增减值

	100×2
	100000(95000)
	25000

	200×2
	120000
	28000

	300×2
	138000（135767）
	33000

	400×2
	155000（155100）
	40000


注：①表中黑体部分为有实例测算的指标,其余暂无实例,为推算指标。
②括号内数据为已建厂统计、计算数据：

100×2是参照大竹厂（100×1）用地70000m2，加上一套用地约25000m2得95000m2；

300×2是参照罗家寨厂（300×3）用地168747m2，减去一套用地约33000m2得135767m2；

400×2是参照卧龙河总厂（400×1）用地115100m2，加上一套用地约40000m2得155100m2。

③增减1套，用地增减值是根据厂内单套脱水装置、脱硫装置、硫黄回收装置、尾气处理装置等主体装置用地，该套装置与相邻装置之间的安全距离，以及硫黄成型、硫黄仓库、用水、用电等公用配套设施用地综合确定的。如大竹厂，其厂内单套脱水装置、脱硫装置、硫黄回收装置、尾气处理装置等主体装置用地，该套装置与相邻装置之间的安全距离占地约19700m2，再考虑硫黄成型、硫黄仓库、用水、用电等公用配套设施用地，经综合分析确定为25000m2。以下类同。

表3.7.1-2　推荐的天然气净化厂用地指标（续表）

	规模（104m3/d×套）
	二类天然气净化厂用地指标

	
	用地面积（m2/座）
	规模每增减1套，用地增减值

	100×2
	95000（91750）
	23000

	200×2
	115000
	25000

	300×2
	134000（131219）
	28000

	400×2
	142000（141870）
	33000


注：①表中黑体部分为有实例测算的指标,其余暂无实例,为推算指标。
②括号内数据为已建厂统计、计算数据：

100×2是参照磨溪厂（80×1）用地62500m2，本身规模不到100w，考虑1.1的系数再加上一套用地（62500×1.1-23000=91750m2）；该厂投产时间早（八十年代），由于规范的升版，安全距离要求增大，故本推荐值适当放大。

300×2是参照磨溪二厂（300×4，橇装）用地187219m2，再减去2套用地（187219-28000×2=131219m2。

400×2是长庆净化二总厂（400×2）用地141870m2。
表3.7.1-3　推荐的天然气净化厂用地指标（续表）

	规模（104m3/d×套）
	三类天然气净化厂用地指标

	
	用地面积（m2/座）
	规模每增减1套，用地增减值

	100×2
	86000
	22000

	200×2
	100000（99300）
	24000

	300×2
	110000（72460）
	25000

	400×2
	118000（97500）
	28000

	500×2
	126000（126198）
	33000


注：①表中黑体部分为有实例测算的指标,其余暂无实例,为推算指标。
②括号内数据为已建厂统计、计算数据：

200×2是参照长庆第一净化厂（200×5）用地171300m2，减去3套的用地（171300-24000×3=99300m2）。

300×2是参照忠县厂（300×2）用地72460m2。该厂建设程序上，先征地后具体设计，造成用地十分紧张，挡土墙工程量大,管线布置很困难，所以本推荐值适当放大（同时应大于同类型的200×2（100000m2））。

400×2是参照长寿厂（400×1）用地69500m2，加上一套用地约28000m2得97500m2。该厂投产时间早（九十年代初），所以本推荐值适当放大（同时应大于同类型的300×2（110000m2）。

500×2是参照和田河厂（500×1）用地118198m2，加上一套用地约33000m2得151198m2。发现与前面的指标（118000）相差太大。经仔细分析，发现是该厂与其他净化厂主要的区别是：前者有增压（用地约25000m2），后者无（151198-25000=126198m2）。

原料气中硫化氢含量大于等于8%的高含硫天然气净化厂，目前国内建成仅中国石化普光净化厂、中国石油川东北净化厂2座，根据安全、环保要求，不仅厂区用地面积较大，而且需在厂外设置数百米的隔离带，故总用地规模很大。因建成实例有限，且开发运营模式具特殊性，本指标暂未规定此类净化厂的用地指标。具体工程中，可根据工程实际情况，经节地评价合理确定工程用地。

因天然气净化厂增压设施用地较大，本次修订将其作为主要可选项，进一步完善了天然气净化厂的用地指标体系。

500×2栏主指标增加25000m2；

400×2栏主指标增加23000m2；

300×2栏主指标增加20000m2；

200×2栏主指标增加17000m2；

100×2栏主指标增加15000m2。

站场用地测算见附表30、31、32。

附表30　天然气净化厂用地指标测算（一）

	序号
	站（厂）名称
	站（厂）用地面积（m2）
	建构筑物用地面积（m2）
	道路广场用地面积（m2）
	管线及管廊用地面积（m2）
	类别
	备注

	1
	大竹净化厂
	68969
	17253
	18040
	10100
	一类
	1×200×104m3/d

	2
	万州净化厂
	64561
	15044
	14087
	98201
	一类
	1×200×104m3/d

	3
	罗家寨净化厂
	168747
	51389
	41152
	22720
	高酸性
	3×300×104m3/d,

施工暂停

	4
	卧龙河总厂
	115100
	24170
	23920
	10260
	一类
	400×104m3/d


注：未包括火炬区用地。

附表31　天然气净化厂用地指标测算（二）

	序号
	站（厂）名称
	站（厂）用地面积（m2）
	建构筑物用地面积（m2）
	道路广场用地面积（m2）
	管线及管廊用地面积（m2）
	类别
	备注

	1
	磨溪净化厂
	62500
	14130
	16650
	9070
	二类
	80×104m3/d

	2
	磨溪净化二厂
	187219
	91000
	88000
	2700
	二类
	4×300×104m3/d（撬装化）
3×600×104m3/d

	3
	长庆第二净化厂
	141870
	37025
	33700
	15274
	二类
	2×400×104m3/d


附表32　天然气净化厂用地指标测算（三）

	序号
	站（厂）名称
	站（厂）用地面积
（m2）
	建构筑物用地面积（m2）
	道路广场用地面积（m2）
	管线及管廊用地面积（m2）
	类别
	备注

	1
	长庆第一净化厂
	171300
	53600
	38480
	19300
	三类
	5×200×104m3/d

	2
	忠县净化厂
	72460
	24820
	10880
	8500
	三类
	2×300×104m3/d;用地很紧张,挡土墙工程量大,管线布置很困难

	3
	长寿净化厂
	69500
	20800
	12000
	9600
	三类
	400×104m3/d

	4
	和田河天然气处理厂
	118198
	37410
	35240
	5751
	三类
	500×104m3/d


3.7.2　随着近几年天然气勘探开发的快速发展，在新疆和陕北获得气质条件较好（不含或少含硫）的天然气，根据《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004的定义，对天然气进行脱水、凝液回收和产品分馏的工厂称为天然气处理厂。
目前天然气处理厂主要有克拉2气田中央处理厂、苏里格天然气处理厂、榆林天然气处理厂、子洲天然气处理厂和长北气田中央处理厂、和田河天然气处理厂等。

表3.7.2　推荐的天然气处理厂用地指标

	序号
	规模（104m3/d×套）
	用地面积（m2）
	规模每增减1套，用地增减值（m2）

	1
	300×2
	69000（68952）
	16400（16390）

	2
	500×2
	100000（99675）
	23400(23409.25)


注：①表中黑体部分为有实例测算的指标,其余暂无实例,为推算指标。
②括号内数据为已建厂统计、计算数据：

300×2是参照榆林厂（300×2）用地63350m2和子洲厂（225×2）用地74554m2，二者平均值为68952m2。

单套增加值：榆林厂与克拉美丽、苏里格厂的差值的平均值16390m2。

500单套增加值：长北厂与大北的单套差值33475m2（123075-89600）、长北厂与克拉2厂的单套差值13343.5m2［142974-89600）/4］的平均值23409.25m2。

500×2是参照大北厂（500×3）用地123075-23400×（3-1）=99675m2。

因天然气处理厂增压设施用地较大，本次修订将其作为主要可选项，进一步完善了天然气处理厂的用地指标体系。

500×2栏主指标增加25000m2；

300×2栏主指标增加20000m2；

采标的几座天然气处理厂（如长北、大北、克拉2等）均未设置液化石油气球罐区，如具体工程中设置有液化石油气球罐，鉴于该罐区的安全距离较大（尤其是单罐容积＞1000m3的），应根据实际情况增加用地。

站场用地测算见附表33。

附表33　天然气处理厂用地指标测算

	序号
	站（厂）名称
	站（厂）用地面积（m2）
	建构筑物用地面积（m2）
	道路广场用地面积（m2）
	管线及管廊用地面积（m2）
	备注

	1
	安岳油气处理厂
	43338
	18142
	10822
	1468
	150×104m3/d

	2
	子洲天然气处理厂
	74554
	12562
	14001
	1604
	2×225×104m3/d

	3
	克拉美丽天然气处理站
	51200
	13011
	10089
	1500
	300×104m3/d

	4
	榆林天然气处理厂
	63350
	11161
	11982
	1870
	2×300×104m3/d

	5
	苏里格天然气处理厂
	83980
	49783
	50027
	1405
	3×300×104m3/d

	6
	长北气田中央处理厂
	89600
	21706
	19380
	15401
	2×500×104m3/d

	7
	大北天然气处理厂
	123075
	28147
	25966
	6841
	3×500×104m3/d

	8
	克拉2气田中央处理厂
	142974
	36992.12
	29981
	20071
	6×500×104m3/d

	9
	克深天然气处理厂
	130974
	29908
	29895
	8881
	4×1000×104m3/d


3.8　凝析气集中处理站

3.8.1　凝析气集中处理站的天然气脱水区域属于易燃、易爆危险品生产场所，轻烃回收装置中回收的液化石油气的火灾危险性类别属于甲A类，由于其比空气重的特点，其与周围设施的安全距离要求较大。

此类站场已建数量较少，仅收集统计了三座站场的用地数据，其用地指标按处理量设一个档次。站场用地测算见附表34。
3.9　凝析油铁路装车站

3.9.1　凝析油铁路装车站的功能主要是将站内储存的凝析油、液化石油气，通过火车装车外运。火车装车栈桥及其周围的环行消防道路，占地面积较大。

此类站场已建数量较少，仅收集统计了1座站场的用地数据，其用地指标按周转量设一个档次。站场用地测算见附表34。

附表34　凝析气田集中处理站、铁路装车站用地指标测算

	序号
	站场

名称
	设计

规模(104m3/d)
	站场用地面积(m2)
	建、构筑物用地面积(m2)
	道路广场用地面积(m2)
	管线及管廊用地面积(m2)
	铁路用地面积(m2)
	建筑系数(%)
	土地利用系数(%)

	1
	牙哈凝析气田地面建设工程集中处理站
	320
	49325
	17834
	8163
	7240
	
	36.2
	67.4

	2
	丘东天然气处理厂
	300
	59415
	16642
	8318
	2290
	
	28.0
	45.9

	3
	吉拉克凝析气田地面建设工程集中处理站
	210
	49563
	19543
	9274
	7373
	
	39.4
	73.0

	4
	牙哈凝析气田地面建设工程铁路装车站
	
	79507
	16323
	16259
	10048
	4639
	20.5
	59.4


4　长距离输油气管道工程用地控制指标

4．1　原油管道站场

4.1.1　输油首站统计了阿独线、库鄯线、漠大线等三条管线的站场用地。用地指标采用试设计法进行测算并与实际站场用地相结合，经对比分析后取定。站场用地测算见附表35。

4.1.2　中间泵站、热泵站统计了库鄯线、阿独线、漠大线等三条管线的站场用地。用地指标采用试设计法进行测算并与实际站场用地数据相结合，进行对比分析后取定。站场用地测算见附表35。

4.1.3　中间分输站、加热站统计了库鄯线、阿独线两条管线的站场用地。用地指标采用试设计法进行测算并与实际站场用地数据相结合，进行对比分析后取定。站场用地测算见附表35。

附表35　原油管道站场用地指标测算

	序号
	站　名
	用地面积（m2）
	建构筑物占地(m2)
	道路广场占地(m2)
	管线管廊占地(m2)
	建筑系数(%)
	土地利用系数(%)

	一
	原油管道首站
	
	
	
	
	
	

	1
	阿拉山口泵站（10×104m3，阿独线Φ813）
	70847
	18305
	11775
	6000
	26
	51

	2
	库尔勒首站（含倒班公寓及塔指管道公司，30×104m3，库鄯线Φ620）
	240862
	74982
	59900
	19270
	31
	64

	3
	漠河首站（60×104m3、管径Φ813、压力8MPa）
	219263
	64059
	33750
	26311
	7.3
	56.6

	二
	原油管道中间站
	
	
	
	
	
	

	1
	托托中间站（阿独线Φ813）
	20100
	4940
	3736
	2800
	25
	57

	2
	马兰中间泵站（库鄯线Φ620）
	18804
	6160
	3120
	2000
	33
	60

	3
	觉罗塔格减压站（库鄯线Φ620）
	7810
	1930
	800
	800
	25
	45

	4
	加格达奇泵站（漠大线管径Φ813）
	17415
	6265
	2710
	1700
	27.8
	61.3

	5
	讷河泵站（漠大线管径Φ813）
	23905
	7126
	6700
	2300
	27.7
	67.5

	6
	塔河泵站（漠大线管径Φ813）
	27485
	8337
	7501
	2700
	23.6
	67.4

	三
	原油管道末站
	
	
	
	
	
	

	1
	独山子末站（阿独线Φ813）
	11892
	3304
	2900
	2200
	28
	71

	2
	鄯善末站（铁路外运，40×104m3，库鄯线Φ620）
	259704
	78700
	61500
	20800
	30
	62

	四
	阀室
	
	
	
	
	
	

	1
	8#监控阀室（漠大线管径Φ813）
	1008
	245
	-
	50
	23.8
	29.2

	2
	11#监控阀室（漠大线管径Φ813）
	1013
	275
	-
	50
	26.7
	32

	3
	13#单向阀室（漠大线管径Φ813）
	830
	222
	-
	40
	26.5
	31.6

	4
	XZ1#单向阀室（漠大线管径Φ813）
	350
	100
	-
	18
	28.6
	33.7

	5
	XZ2#监控阀室（漠大线管径Φ813）
	682
	156
	-
	35
	22.9
	28

	6
	XZ3#单向阀室（漠大线管径Φ813）
	350
	100
	-
	18
	28.6
	33.7

	7
	XZ4#单向阀室（漠大线管径Φ813）
	350
	100
	-
	18
	28.6
	33.7

	8
	XZ5#监控阀室（漠大线管径Φ813）
	682
	156
	-
	35
	22.9
	28


4.1.4、4.1.5、4.1.7　清管站、阀室及维抢修队用地指标，采用试设计法进行测算并与实际站场用地数据相结合，同时也参考了成品油实际站场用地数据，进行对比分析后取定，同时对没有外电依托的阀室给出了调整值。同时负责两条或多条管道的维抢修队的用地指标，可适当加大。
维抢修中心一般为区域性的维抢修机构，规模与其服务半径范围内所有长输管道的管径、压力、介质、里程数、站场数量等因素有关，用地面积应根据其具备的功能、机具及设备配置等因素综合确定。

4.1.6　输油末站按管径划分为四大类。每一类考虑供用户的不同方式：装船、装火车和管输三种方式。

实际统计了阿独线、库鄯线两条管线的站场用地。用地指标采用试设计法进行测算并与实际站场用地相结合，经对比分析后取定。站场用地测算见附表35。

4．2　成品油管道站场

4.2.1　输油首站统计了兰成渝、兰郑长两条管线的站场用地。用地指标采用试设计法进行测算并与实际站场用地相结合，经对比分析后取定。站场用地测算见附表36。

附表36　成品油管道首站用地指标测算

	序号
	站　名
	用地面积（m2）
	建构筑物占地(m2)
	道路广场占地(m2)
	管线管廊占地(m2)
	建筑系数(%)
	土地利用系数(%)

	1
	兰州首站（16×104m3，兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9）
	98790
	15331
	12162
	11800
	16
	40

	2
	兰州首站（不含原有辅助设施，18×104m3，兰郑长Φ508、Φ457、Φ406）
	55831
	15000
	2000
	6000
	27
	41


4.2.2　中间泵站、分输泵站统计了兰成渝、兰郑长两条管线的站场用地。根据统计结果，用地指标取定值为经对比分析后取定，同时对分输路数的增减给出了调整值。站场用地测算见附表37。

附表37　成品油管道中间泵站、分输泵站用地指标测算

	序号
	站　　名
	用地面积（m2）
	建（构）筑物面（m2）
	道路及广场用地面积（m2）
	管（线）廊面积（m2）
	建筑系数

（%）
	土地利用系数（%）

	1
	临洮分输泵站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9）
	19217
	2836
	3245
	2100
	15
	43

	2
	内江分输泵站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9）
	11280
	2680
	1600
	1200
	25
	49

	3
	风陵渡分输泵站（兰郑长Φ508、Φ457、Φ406）
	13080
	3550
	1700
	1440
	27
	51

	4
	长塘分输泵站（兰郑长Φ508、Φ457、Φ406）
	7526
	2050
	1300
	540
	27
	52


4.2.3　分输站统计了兰成渝、兰郑长两条管线的站场用地。根据统计结果，用地面积取定值为经对比分析后取定，同时对分输路数的增减给出了调整值。站场用地测算见附表38。

附表38　成品油管道分输站用地指标测算

	序号
	站　　名
	用地面积（m2）
	建（构）筑物面（m2）
	道路及广场用地面积（m2）
	管（线）廊面积（m2）
	建筑系数

（%）
	土地利用系数（%）

	1
	广元分输站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9）
	6950
	1539
	1426
	700
	22
	53

	2
	德阳分输站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9）
	6300
	903
	1550
	650
	14
	49

	3
	彭州分输站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9）
	6059
	896
	1500
	620
	15
	50

	4
	简阳分输站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9）
	6820
	879
	1662
	700
	13
	48

	5
	资阳分输站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9）
	6059
	879
	1521
	650
	15
	50

	6
	隆昌分输站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9）
	4485
	875
	1252
	450
	20
	57

	7
	永川分输站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9）
	5274
	875
	760
	550
	17
	41

	8
	凤翔分输站（兰郑长Φ508、Φ457、Φ406）
	7526
	2050
	1300
	540
	27
	52

	9
	渭南分输站（兰郑长Φ508、Φ457、Φ406）
	7526
	2050
	1300
	540
	27
	52

	10
	三门峡分输站（兰郑长Φ508、Φ457、Φ406）
	7526
	2050
	1300
	540
	27
	52


4.2.4　清管站统计了兰成渝管线的站场用地。根据统计结果，用地面积取定值为经对比分析后取定。站场用地测算见附表39。

附表39　成品油管道清管站用地指标测算

	序号
	站　　名
	用地面积

（m2）
	建（构）筑物面（m2）
	道路及广场用地面积（m2）
	管（线）廊面积（m2）
	建筑系数

（%）
	土地利用系数（%）

	1
	固城清管站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9）
	1280
	400
	300
	130
	31
	65

	2
	阳坝清管站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9）
	1280
	400
	300
	130
	31
	65

	3
	江油清管站（兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9）
	1960
	500
	550
	200
	26
	64


4.2.5　阀室统计了兰成渝管线的站场用地。根据统计结果，用地面积取定值为经对比分析后取定，同时对没有外电依托的阀室给出了调整值。站场用地测算见附表40。

附表40　成品油管道阀室用地指标测算

	序号
	站　　名
	用地面积（m2）
	建（构）筑物面（m2）
	道路及广场用地面积（m2）
	管（线）廊面积（m2）
	建筑系数（%）
	土地利用系数（%）

	1
	何家湾阀室（兰成俞Φ508、Φ457、Φ323.9）
	760
	200
	120
	50
	26
	49

	2
	营盘梁阀室（兰成俞Φ508、Φ457、Φ323.9）
	410
	140
	60
	50
	34
	49

	3
	三宫殿阀室（兰成俞Φ508、Φ457、Φ323.9）
	560
	160
	60
	50
	29
	48

	4
	安乐河阀室（兰成俞Φ508、Φ457、Φ323.9）
	450
	190
	50
	50
	42
	64

	5
	广坪阀室（兰成俞Φ508、Φ457、Φ323.9）
	420
	190
	50
	50
	45
	69


4.2.6　末站统计了兰成渝、兰郑长两条管线的站场用地。用地指标采用试设计法进行测算并与实际站场用地相结合，经对比分析后取定。站场用地测算见附表41。

附表41　成品油管道末站用地指标测算

	序号
	站　　名
	用地面积

（m2）
	建（构）筑物面（m2）
	道路及广场用地面积（m2）
	管（线）廊面积（m2）
	建筑系数

（%）
	土地利用系数（%）

	1
	重庆末站（9×104m3，兰成渝Φ508、Φ457、Φ323.9）
	62178
	12500
	8800
	6500
	20
	45

	2
	长沙末站（11×104m3，兰郑长Φ508、Φ457、Φ406）
	85800
	18600
	17300
	7200
	22
	50


4.2.7　维抢修队统计了兰成渝管线的站场用地。根据统计结果，用地面积取定值为经对比分析后取定。

同时负责两条或多条管道的维抢修队用地指标，可适当加大。站场用地测算见附表42。

附表42　成品油管道维抢修队用地指标测算

	序号
	站　　名
	用地面积

（m2）
	建（构）筑物面（m2）
	道路及广场用地面积（m2）
	管（线）廊面积（m2）
	建筑系数

（%）
	土地利用系数（%）

	1
	成县维抢修队（兰成俞Φ508、Φ457、Φ323.9）
	9170
	1500
	3100
	
	16
	50

	2
	成都维抢修队（兰成俞Φ508、Φ457、Φ323.9）
	7000
	1350
	2840
	
	19
	60


维抢修中心一般为区域性的维抢修机构，规模与其服务半径范围内所有长输管道的管径、压力、介质、里程数、站场数量等因素有关，用地面积应根据其具备的功能、机具及设备配置等因素综合确定。

4．3　天然气管道站场

4.3.1　不加压输气首站用地指标的取定主要以已建工程为依据，由于不加压首站的典型案例较少，只统计了忠武线、福建LNG管线的站场用地，实际站场土地利用系数均达到较高水平。用地指标根据管径大小划分为六个档次。站场用地测算见附表43。

附表43　输气管道首站用地指标测算

	序号
	站　名
	围墙轴线内用地面积（m2）
	建（构）筑物面（m2）
	道路及广场用地面积（m2）
	管（线）廊面积（m2）
	建筑系数

（%）
	土地利用系数（%）

	1
	忠县首站（忠武线Φ711）
	11560
	4400
	2800
	1100
	38
	72

	2
	秀屿首站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6）
	15550
	3490
	6946
	900
	22
	73


4.3.2　加压输气首站和中间压气站采用同一指标。实际统计了西气东输、中缅、西二线、西三线各站场用地，各压气站功能不同、所处地理位置的地形条件不同，其占地面积均有变化。实际站场土地利用系数均达到了较高水平。　

用地指标根据管径大小划分为六个档次。根据统计结果，用地面积取定值为根据统计结果作为参考合理确定。站场用地测算见附表44。

附表44　输气管道加压首站、中间压气站用地指标测算

	序号
	站　名
	围墙轴线内用地面积（m2）
	建（构）筑物面（m2）
	道路及广场用地面积（m2）
	管（线）廊面积（m2）
	建筑系数

（%）
	土地利用系数（%）

	1
	轮南首站（含集输末站、加压，西气东输Φ1016）
	30598
	9642
	6155
	3672
	32
	64

	2
	四道班压气站（西气东输Φ1016）
	26770
	10030
	3800
	3210
	37
	64

	3
	柳园压气站（西气东输Φ1016）
	23292
	9300
	4300
	2800
	40
	70

	4
	酒泉压气站（西气东输Φ1016）
	23480
	9325
	4360
	2820
	40
	70

	5
	金昌压气站（西气东输Φ1016）
	22443
	9082
	4493
	2694
	40
	72

	6
	古浪压气站（西气东输Φ1016）
	21400
	9880
	3576
	2568
	46
	75

	7
	盐池压气站（西气东输Φ1016）
	22426
	9358
	4165
	2691
	42
	72

	8
	霍尔果斯首站（西二线Φ1219、3+1燃驱）
	53610
	20040
	10965
	5361
	37
	68

	9
	精河分输压气站（西二线Φ1219、2+1燃驱）
	60544
	20530
	11845
	6054
	34
	63

	10
	玛纳斯分输压气站（西二线Φ1219、2+1燃驱）
	57582
	16903
	8371
	5758
	29
	54

	11
	乌鲁木齐分输压气站（西二线Φ1219、3+1电驱）
	68209
	22103
	8388
	6821
	32
	55

	12
	红柳联络压气站（西二线Φ1219、2+1燃驱）
	60441
	17308
	13000
	6044
	29
	60

	13
	潼关压气站（西二线Φ1219、2+1电驱）
	55215
	20000
	7200
	7500
	36
	63

	14
	鲁山分输压气站（西二线Φ1219、2+1电驱）
	54017
	21500
	6200
	7500
	40
	65

	15
	乌苏压气站（西三线Φ1219、2+1电驱、公用设施依托）
	42545
	30073
	26608
	9000
	35
	76

	16
	连木沁压气站（西三线Φ1219、1+1燃驱、公用设施依托）
	27738
	31865
	24650
	10000
	33
	68

	17
	了墩压气站（西三线Φ1219、1+1燃驱、公用设施依托）
	37786
	44659
	26260
	11000
	41
	74

	18
	烟墩压气站（西三线Φ1219、1+1燃驱、公用设施依托）
	40920
	36111
	21074
	10500
	34
	65

	19
	瓜州压气站（西三线Φ1219、2+1电驱、公用设施依托）
	43587
	23390
	39806
	10500
	23
	71

	20
	嘉峪关压气站（西三线Φ1219、2+1电驱、公用设施依托）
	40098
	17700
	42486
	10000
	19
	74

	21
	张掖压气站（西三线Φ1219、2+1电驱、公用设施依托）
	36195
	22790
	39659
	10000
	23
	73

	22
	永昌压气站（西三线Φ1219、2+1电驱、公用设施依托）
	45635
	23290
	42320
	11000
	22
	71

	23
	古浪压气站（西三线Φ1219、2+1电驱、公用设施依托）
	45084
	24328
	36915
	9500
	26
	75


4.3.3　输气末站和分输站采用同一指标，主要以已建工程为依据，共统计了西气东输、冀宁线、陕京二线、福建LNG、中缅、西二线各站场用地，实际站场土地利用系数较高。

用地指标根据管径大小划分为六个档次。根据统计结果，用地面积取定值为根据统计结果作为参考合理确定，同时对分输路数的增减给出了调整值。站场用地测算见附表45。

附表45　输气管道末站、分输站用地指标测算

	序号
	站  名
	围墙轴线内用地面积（m2）
	建（构）筑物面（m2）
	道路及广场用地面积（m2）
	管（线）廊面积（m2）
	建筑系数（%）
	土地利用系数（%）

	1
	薛店分输站（西气东输Φ1016）
	4172
	1732
	1044
	500
	42
	79

	2
	无锡分输站（西气东输Φ1016）
	6343
	2198
	1100
	300
	35
	57

	3
	甪直分输站（西气东输Φ1016）
	4704
	2208
	350
	565
	47
	66

	4
	扬州分输站（冀宁联络线Φ1016、Φ711）
	5120
	1968
	1120
	600
	38
	72

	5
	邳州分输站（冀宁联络线Φ1016、Φ711）
	7209
	2600
	1900
	850
	36
	74

	6
	滕州分输站（冀宁联络线Φ1016、Φ711）
	7521
	2460
	1530
	850
	33
	64

	7
	衡水分输站（冀宁联络线Φ1016、Φ711）
	7560
	2080
	1460
	1000
	28
	60

	8
	岚县分输站（陕京二线Φ1016）
	7500
	2000
	1400
	800
	27
	56

	9
	正定分输站（陕京二线Φ1016）
	6400
	1900
	1300
	700
	30
	61

	10
	福州末站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6）
	9105
	3037
	1764
	850
	33
	62

	11
	漳州末站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6）
	8204
	2479
	1606
	600
	30
	57

	12
	晋江电厂末站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6）
	7056
	2224
	1289
	600
	32
	58

	13
	厦门电厂末站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6）
	7160
	2286
	1305
	600
	32
	59

	14
	宏路分输站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6）
	7395
	2020
	1506
	700
	27
	57

	15
	莆田分输站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6）
	6720
	2350
	1274
	600
	35
	63

	16
	惠安分输站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6）
	7886
	2482
	1592
	700
	31
	63

	17
	泉州分输站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6）
	7539
	1980
	1444
	690
	26
	55

	18
	翔安分输站（福建LNGΦ813、Φ610、Φ508、Φ355.6）
	7396
	2423
	1653
	600
	33
	63

	19
	奎屯分输站（西二线Φ1219、1路分输）
	7395
	2000
	1400
	740
	27
	56

	20
	吐鲁番分输站（西二线Φ1219、1路分输）
	7884
	2312
	2200
	788
	29
	67

	21
	哈密分输站（西二线Φ1219、1路分输）
	7396
	2000
	1500
	740
	27
	57

	22
	华阴分输站（西二线Φ1219、2路分输）
	8684
	2500
	1600
	868
	29
	57

	23
	三门峡分输站（西二线Φ1219、2路分输）
	8886
	2700
	2100
	889
	30
	64

	24
	洛阳分输站（西二线Φ1219、3路分输）
	12320
	4400
	2600
	1232
	36
	67

	25
	平顶山分输站（西二线Φ1219、3路分输）
	12840
	4950
	1900
	1284
	39
	63

	26
	南阳分输站（西二线Φ1219、4路分输）
	15146
	5000
	2750
	1515
	33
	61

	27
	随州分输站（西二线Φ1219、2路分输）
	9056
	2800
	1800
	906
	31
	61

	28
	孝感分输站（西二线Φ1219、3路分输）
	10454
	3500
	2100
	1045
	33
	64

	29
	黄冈分输站（西二线Φ1219、2路分输）
	8089
	2800
	1400
	809
	35
	62

	30
	九江分输站（西二线Φ1219、2路分输）
	8719
	2700
	1900
	872
	31
	63

	31
	吉安分输清管站（西二线Φ1219、2路分输+清管）
	15184
	5100
	2500
	1518
	34
	60

	32
	赣州分输清管站（西二线Φ1219、2路分输+清管）
	15330
	5000
	2700
	1533
	33
	60

	33
	韶关分输清管站（西二线Φ1219、3路分输+清管）
	16660
	5100
	2700
	1666
	31
	57


4.3.4　清管站用地指标的取定主要以已建工程为依据，由于单独建设的清管站典型案例较少，只统计了西气东输、忠武线、陕京二线管线的站场用地，实际站场土地利用系数均较高。

用地指标根据管径大小划分为六个档次。根据统计结果，用地面积取定值为根据统计结果作为参考合理确定。站场用地测算见附表46。

附表46　输气管道清管站用地指标测算

	序号
	站  名
	围墙轴线内用地面积（m2）
	建（构）筑物面（m2）
	道路及广场用地面积（m2）
	管（线）廊面积（m2）
	建筑系数

（%）
	土地利用系数（%）

	1
	阳城清管站（西气东输Φ1016）
	3905
	1970
	465
	150
	50
	66

	2
	兴县清管站（陕京二线Φ1016）
	5070
	2200
	700
	500
	43
	67

	3
	恩施清管站（忠武线Φ711）
	7367
	2400
	2600
	720
	32
	78

	4
	榔坪清管站（忠武线Φ711）
	3964
	1200
	540
	350
	30
	53

	5
	荆州计量站（忠武线Φ711）
	4425
	1561
	1199
	410
	35
	72

	6
	鄂州计量站（忠武线Φ711）
	4158
	2445
	980
	400
	59
	92


4.3.5　阀室用地指标的取定主要以已建工程为依据，共统计了西气东输、忠武线、冀宁线、中缅、西二线各阀室用地。

用地指标根据管径大小划分为六个档次。根据统计结果，用地面积取定值为根据统计结果作为参考合理确定，同时对没有外电依托的阀室给出了调整值。站场用地测算见附表47。

附表47　输气管道阀室用地指标测算

	序号
	站  名
	围墙轴线内用地面积（m2）
	建（构）筑物面（m2）
	道路及广场用地面积（m2）
	管（线）廊面积（m2）
	建筑系数（%）
	土地利用系数（%）

	1
	阀室（西气东输Φ1016）
	800
	200
	200
	50
	25
	56

	2
	阀室（忠武线Φ711）
	700
	170
	200
	50
	24
	60

	3
	阀室（冀宁联络线Φ1016、Φ711）
	700
	170
	200
	50
	24
	60

	4
	2号监控阀室（西二线Φ1219）
	1654
	420
	440
	165
	25
	62

	5
	3号监控阀室（西二线Φ1219）
	2055
	420
	554
	300
	20
	62

	6
	8号监控阀室（西二线Φ1219）
	1612
	450
	405
	161
	28
	63

	7
	28号监控阀室（西二线Φ1219）
	1302
	330
	295
	130
	25
	58

	8
	37号监控阀室（西二线Φ1219）
	1302
	330
	295
	130
	25
	58

	9
	53号监控阀室（西二线Φ1219）
	1302
	386
	180
	130
	30
	53

	10
	58号监控阀室（西二线Φ1219）
	1512
	300
	426
	151
	20
	58

	11
	1号监视阀室（西二线Φ1219）
	572
	140
	146
	57
	24
	60

	12
	4号监视阀室（西二线Φ1219）
	621
	208
	84
	62
	33
	57

	13
	5号监视阀室（西二线Φ1219）
	624
	196
	85
	62
	31
	55


4.3.6　维抢修队用地指标的取定主要以已建工程为依据，共统计了西气东输、忠武线、陕京二线、冀宁线、中缅各维抢修机构用地，实际站场土地利用系数均较高。

用地指标根据管径大小划分为六个档次。根据统计结果，用地面积取定值为根据统计结果作为参考合理确定。

同时负责两条或多条管道的维抢修队用地指标，可适当加大。站场用地测算见附表48。

附表48　输气管道维抢修队用地指标测算

	序号
	站  名
	围墙轴线内用地面积（m2）
	建（构）筑物面（m2）
	道路及广场用地面积（m2）
	管（线）廊面积（m2）
	建筑系数

（%）
	土地利用系数（%）

	1
	玉门维抢修队（西气东输Φ1016）
	9070
	2000
	3900
	
	22
	65

	2
	山丹维抢修队（西气东输Φ1016）
	8300
	2000
	3000
	
	24
	60

	3
	中卫维抢修队（西气东输Φ1016）
	9700
	2600
	3300
	
	27
	61

	4
	郑州维抢修队（西气东输Φ1016）
	11800
	3500
	4600
	
	30
	69

	5
	神木抢修点（陕京二线Φ1016）
	11130
	3830
	4200
	
	34
	72

	6
	淮安维抢修队（冀宁联络线Φ1016、Φ711）
	6800
	2600
	2480
	
	38
	75

	7
	恩施维抢修队（忠武线Φ711）
	9330
	2500
	3200
	
	27
	61

	8
	武汉维抢修中心（忠武线Φ711）
	9430
	3300
	3000
	
	35
	67


维抢修中心一般为区域性的维抢修机构，规模与其服务半径范围内所有长输管道的管径、压力、介质、里程数、站场数量等因素有关，用地面积应根据其具备的功能、机具及设备配置等因素综合确定。

5　用地控制指标计算范围

5．1　站场用地指标

5.1.1　本条明确规定了站场用地指标值系指站场围墙（围栏）外围线以内的用地面积。

站场围墙（围栏）以外护坡、挡土墙、截水沟以及边角地等的设置是根据建设场地自然条件及周围环境确定的，建设条件不同，占地面积相差较大。为了准确规定站场围墙（围栏）以外站场用地，本次修订取消了地形地貌调整系数，规定站场围墙（围栏）以外护坡、挡土墙、截水沟以及边角地等的面积根据工程具体情况确定。

5．2　联合站场用地指标

5.2.1　为节约站场用地和方便管理，石油天然气站场可采用多个站场组成联合站场建设。本指标规定联合站场用地指标不应大于相关组成站场单项用地指标之和。





















